## 240305_NP1_QCSettings_3CNull(1)
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 240305_NP1_QCSettings_3CNull.RUN
DATE | 3/5/2024 | [6 empty] | NOx | PO4
TIME | 6:44:36 PM | [5 empty] | LOD | 0.0029815 | 0.0056627
OPER | CLMR
COMM | Recalculate from Run240305_NP1_QCSettings.run
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 320 | 5005
Gain | [8 empty] | 25 | 105
FIT | L | L
COEFF | 0.9999 | 0.9999
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | NOx | PO4 | Results 2 | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:45:24 PM | 0.2 | 0.198 | 1 | 0.2 | 0.198
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:46:34 PM | 0.199 | 0.199 | 1 | 0.199 | 0.199
0.200 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:47:44 PM | 0.2 | 0.199 | 1 | 0.2 | 0.199
0.100 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:48:54 PM | 0.1 | 0.101 | 1 | 0.1 | 0.101
Cal. (3) | 5 | 0 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:50:04 PM | 0.096 | 0.051 | 1 | 0.096 | 0.051
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:51:14 PM | 0.025 | 0.027 | 1 | 0.025 | 0.027
0.010 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:52:24 PM | 0.011 | 0.009 | 1 | 0.011 | 0.009
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:53:34 PM | 0.006 | 0.004 | 1 | 0.006 | <0.006
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:54:44 PM | -0.002 | -0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 6:55:54 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 3/5/2024 6:59:24 PM | 0.2 | 0.198 | 1 | 0.2 | 0.198
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 3/5/2024 7:00:34 PM | 0.006 | 0.004 | 1 | 0.006 | <0.006
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 3/5/2024 7:01:44 PM | 0.006 | 0.004 | 1 | 0.006 | <0.006
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:02:54 PM | -0.001 | -0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 7:04:04 PM | 0.144 | 0.144 | 1 | 0.144 | 0.144
CRM NO3 | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:05:14 PM | 0.133 | 0.029 | 1 | 0.133 | 0.029
CRM PO4 | 17 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:06:24 PM | 0.036 | 0.008 | 1 | 0.036 | 0.008
31 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:07:34 PM | -0.003 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
42 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:08:44 PM | 0.007 | 0.001 | 1 | 0.007 | <0.006
75 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:09:54 PM | 0.014 | 0.001 | 1 | 0.014 | <0.006
282 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:11:04 PM | 0.004 | 0.003 | 1 | 0.004 | <0.006
64 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:12:14 PM | -0.002 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
20 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:13:24 PM | 0.004 | 0.001 | 1 | 0.004 | <0.006
9 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:14:34 PM | 0.005 | 0.001 | 1 | 0.005 | <0.006
53 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:15:44 PM | -0.001 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
152 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:16:54 PM | 0.002 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
97 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:18:04 PM | -0.002 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
97 spiked | 28 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 7:19:14 PM | 0.044 | 0.15 | 1 | 0.044 | 0.15
CRM NO3 | 29 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:20:24 PM | 0.133 | 0.027 | 1 | 0.133 | 0.027
CRM PO4 | 30 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:21:34 PM | 0.037 | 0.007 | 1 | 0.037 | 0.007
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:22:44 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
126 | 32 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:26:14 PM | 0.004 | 0.002 | 1 | 0.004 | <0.006
334 | 33 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:27:24 PM | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 | <0.006
243 | 34 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:28:34 PM | 0.005 | 0 | 1 | 0.005 | <0.006
139 | 35 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:29:44 PM | -0.002 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
217 | 36 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:30:54 PM | 0.006 | 0.001 | 1 | 0.006 | <0.006
191 | 37 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:32:04 PM | 0.007 | 0.001 | 1 | 0.007 | <0.006
256 | 38 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:33:14 PM | 0.006 | 0.001 | 1 | 0.006 | <0.006
204 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:34:24 PM | -0.003 | 0 | 1 | <0.003 | <0.006
269 | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:35:34 PM | 0.003 | 0 | 1 | 0.003 | <0.006
269 spiked | 41 | 21 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 7:36:44 PM | 0.139 | 0.147 | 1 | 0.139 | 0.147
CRM NO3 | 42 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:37:54 PM | 0.133 | 0.027 | 1 | 0.133 | 0.027
CRM PO4 | 43 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:39:04 PM | 0.037 | 0.008 | 1 | 0.037 | 0.008
Baseline | 44 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:40:14 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
321 | 45 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:43:44 PM | 0.001 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
308 | 46 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:44:54 PM | 0.01 | 0.001 | 1 | 0.01 | <0.006
230 | 47 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:46:04 PM | 0.008 | 0.001 | 1 | 0.008 | <0.006
360 | 48 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:47:14 PM | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.009 | <0.006
165 | 49 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:48:24 PM | 0.008 | 0 | 1 | 0.008 | <0.006
386 | 50 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:49:34 PM | 0.009 | 0.001 | 1 | 0.009 | <0.006
399 | 51 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:50:44 PM | 0.004 | 0.003 | 1 | 0.004 | <0.006
425 | 52 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:51:54 PM | 0.126 | 0.003 | 1 | 0.126 | <0.006
373 | 53 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:53:04 PM | 0.004 | 0 | 1 | 0.004 | <0.006
347 | 54 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:54:14 PM | 0.034 | 0.001 | 1 | 0.034 | <0.006
347 spiked | 55 | 32 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 7:55:24 PM | 0.178 | 0.153 | 1 | 0.178 | 0.153
CRM NO3 | 56 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:56:34 PM | 0.133 | 0.028 | 1 | 0.133 | 0.028
CRM PO4 | 57 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:57:44 PM | 0.037 | 0.007 | 1 | 0.037 | 0.007
Baseline | 58 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 7:58:54 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
438 | 59 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:02:24 PM | 0.004 | 0.005 | 1 | 0.004 | <0.006
178 | 60 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:03:34 PM | 0.001 | 0.001 | 1 | <0.003 | <0.006
516 | 61 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:04:44 PM | 0.008 | 0.005 | 1 | 0.008 | <0.006
503 | 62 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:05:54 PM | 0.006 | 0.003 | 1 | 0.006 | <0.006
451 | 63 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:07:04 PM | 0.006 | 0.003 | 1 | 0.006 | <0.006
477 | 64 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:08:14 PM | 0.024 | 0 | 1 | 0.024 | <0.006
555 | 65 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:09:24 PM | 0.049 | 0.002 | 1 | 0.049 | <0.006
412 | 66 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:10:34 PM | 0.006 | 0.005 | 1 | 0.006 | <0.006
529 | 67 | 41 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:11:44 PM | 0.004 | 0.004 | 1 | 0.004 | <0.006
568 | 68 | 42 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:12:54 PM | 0.01 | 0 | 1 | 0.01 | <0.006
568 spiked | 69 | 43 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 8:14:04 PM | 0.168 | 0.152 | 1 | 0.168 | 0.152
CRM NO3 | 70 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:15:14 PM | 0.134 | 0.027 | 1 | 0.134 | 0.027
CRM PO4 | 71 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:16:24 PM | 0.036 | 0.007 | 1 | 0.036 | 0.007
Baseline | 72 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:17:34 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
633 | 73 | 44 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:21:04 PM | 0.004 | 0.001 | 1 | 0.004 | <0.006
594 | 74 | 45 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:22:14 PM | 0.006 | 0.001 | 1 | 0.006 | <0.006
620 | 75 | 46 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:23:24 PM | 0.007 | 0.002 | 1 | 0.007 | <0.006
542 | 76 | 47 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:24:34 PM | 0.008 | 0.002 | 1 | 0.008 | <0.006
295 | 77 | 48 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:25:44 PM | 0.003 | 0.002 | 1 | 0.003 | <0.006
490 | 78 | 49 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:26:54 PM | 0.011 | 0.003 | 1 | 0.011 | <0.006
581 | 79 | 50 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:28:04 PM | -0.004 | 0.003 | 1 | <0.003 | <0.006
86 | 80 | 51 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:29:14 PM | 0.005 | 0.005 | 1 | 0.005 | <0.006
86 spiked | 81 | 52 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/5/2024 8:30:24 PM | 0.14 | 0.157 | 1 | 0.14 | 0.157
CRM NO3 | 82 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:31:34 PM | 0.135 | 0.032 | 1 | 0.135 | 0.032
CRM PO4 | 83 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:32:44 PM | 0.035 | 0.012 | 1 | 0.035 | 0.012
Baseline | 84 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:33:54 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 85 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:37:24 PM | 0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 86 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:38:34 PM | 0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 87 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:39:44 PM | 0.001 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 88 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:40:54 PM | 0.001 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 89 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:42:04 PM | 0.001 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 90 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:43:14 PM | 0 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 91 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:44:24 PM | 0.001 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 92 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:45:34 PM | 0 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 93 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:46:44 PM | 0.001 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
Blank | 94 | 910 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:47:54 PM | 0 | 0.004 | 1 | <0.003 | <0.006
CRM NO3 | 95 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:49:04 PM | 0.135 | 0.034 | 1 | 0.135 | 0.034
CRM PO4 | 96 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:50:14 PM | 0.035 | 0.013 | 1 | 0.035 | 0.013
Baseline | 97 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:51:24 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006
Drift | 98 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:54:54 PM | 0.202 | 0.205 | 1 | 0.202 | 0.205
End | 99 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 3/5/2024 8:56:04 PM | -0.002 | 0.005 | 1 | <0.003 | <0.006