## 240307_Q3_TKN1R1(1)
ANAL | TKN.ANL
RUN | 240307_Q3_TKN1R1.RUN
DATE | 3/7/2024 | [6 empty] | TKN
TIME | 5:07:41 PM | [5 empty] | LOD | 0.089821
OPER | CLMR
COMM
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1982
Gain | [8 empty] | 56
FIT | L
COEFF | 0.9958
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Results 2 | Results LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:08:36 PM | 2.133 | 1 | 2.133
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:09:56 PM | 2.174 | 1 | 2.174
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:11:16 PM | 2.144 | 1 | 2.144
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:12:36 PM | 1.713 | 1 | 1.713
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:13:56 PM | 1.165 | 1 | 1.165
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:15:16 PM | 0.634 | 1 | 0.634
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:16:36 PM | 0.105 | 1 | 0.105
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:17:56 PM | -0.001 | 1 | <0.09
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:19:16 PM | -0.138 | 1 | <0.09
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 3/7/2024 5:23:16 PM | 2.104 | 1 | 2.104
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 3/7/2024 5:24:36 PM | 0.09 | 1 | 0.09
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 3/7/2024 5:25:56 PM | 0.098 | 1 | 0.098
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:27:16 PM | -0.027 | 1 | <0.09
Blank spiked (No Acid Stock B) | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 5:28:36 PM | 0.918 | 1 | 0.918
Blank | 15 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:29:56 PM | -0.068 | 1 | <0.09
Blank spiked (Acid Stock B) | 16 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 5:31:16 PM | 0.973 | 1 | 0.973
CRM [1.5 mg/L] | 17 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:32:36 PM | 1.35 | 1 | 1.35
426 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:33:56 PM | 0.124 | 1 | 0.124
231 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:35:16 PM | 0.038 | 1 | <0.09
361 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:36:36 PM | -0.017 | 1 | <0.09
374 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:37:56 PM | -0.065 | 1 | <0.09
387 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:39:16 PM | 0.028 | 1 | <0.09
270 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:40:36 PM | -0.035 | 1 | <0.09
296 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:41:56 PM | 0.51 | 1 | 0.51
309 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:43:16 PM | 0.23 | 1 | 0.23
400 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:44:36 PM | -0.1 | 1 | <0.09
322 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:45:56 PM | 0.412 | 1 | 0.412
322 spiked | 28 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 5:47:16 PM | 1.24 | 1 | 1.24
CRM [1.5 mg/L] | 29 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:48:36 PM | 1.443 | 1 | 1.443
Baseline | 30 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:49:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09
166 | 31 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:53:56 PM | 0.007 | 1 | <0.09
65 | 32 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:55:16 PM | -0.019 | 1 | <0.09
192 | 33 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:56:36 PM | -0.088 | 1 | <0.09
76 | 34 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:57:56 PM | 0.106 | 1 | 0.106
205 | 35 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 5:59:16 PM | -0.152 | 1 | <0.09
43 | 36 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:00:36 PM | -0.011 | 1 | <0.09
257 | 37 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:01:56 PM | -0.061 | 1 | <0.09
32 | 38 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:03:16 PM | -0.009 | 1 | <0.09
127 | 39 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:04:36 PM | -0.138 | 1 | <0.09
283 | 40 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:05:56 PM | -0.07 | 1 | <0.09
283 spiked | 41 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 6:07:16 PM | 0.893 | 1 | 0.893
CRM [1.5 mg/L] | 42 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:08:36 PM | 1.46 | 1 | 1.46
Baseline | 43 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:09:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09
153 | 44 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:13:56 PM | 0.021 | 1 | <0.09
87 | 45 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:15:16 PM | -0.05 | 1 | <0.09
54 | 46 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:16:36 PM | -0.078 | 1 | <0.09
140 | 47 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:17:56 PM | -0.103 | 1 | <0.09
10 | 48 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:19:16 PM | 0.083 | 1 | <0.09
244 | 49 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:20:36 PM | 0.021 | 1 | <0.09
218 | 50 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:21:56 PM | -0.032 | 1 | <0.09
335 | 51 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:23:16 PM | 0.729 | 1 | 0.729
21 | 52 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:24:36 PM | 0.082 | 1 | <0.09
98 | 53 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:25:56 PM | -0.009 | 1 | <0.09
98 spiked | 54 | 33 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 6:27:16 PM | 0.928 | 1 | 0.928
CRM [1.5 mg/L] | 55 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:28:36 PM | 1.426 | 1 | 1.426
Baseline | 56 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:29:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09
179 | 57 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:33:56 PM | 0.456 | 1 | 0.456
348 | 58 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:35:16 PM | 0.16 | 1 | 0.16
439 | 59 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:36:36 PM | 0.308 | 1 | 0.308
491 | 60 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:37:56 PM | 0.304 | 1 | 0.304
569 | 61 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:39:16 PM | 0.355 | 1 | 0.355
517 | 62 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:40:36 PM | 0.148 | 1 | 0.148
452 | 63 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:41:56 PM | 0.044 | 1 | <0.09
504 | 64 | 41 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:43:16 PM | 0.109 | 1 | 0.109
478 | 65 | 42 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:44:36 PM | -0.003 | 1 | <0.09
556 | 66 | 43 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:45:56 PM | 0.116 | 1 | 0.116
556 spiked | 67 | 44 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 6:47:16 PM | 1.137 | 1 | 1.137
CRM [1.5 mg/L] | 68 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:48:36 PM | 1.29 | 1 | 1.29
Baseline | 69 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:49:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09
621 | 70 | 45 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:53:56 PM | 0.226 | 1 | 0.226
634 | 71 | 46 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:55:16 PM | 0.057 | 1 | <0.09
582 | 72 | 47 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:56:36 PM | 0.197 | 1 | 0.197
530 | 73 | 48 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:57:56 PM | -0.031 | 1 | <0.09
413 | 74 | 49 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 6:59:16 PM | 0.078 | 1 | <0.09
595 | 75 | 50 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:00:36 PM | 0.264 | 1 | 0.264
543 | 76 | 51 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:01:56 PM | -0.011 | 1 | <0.09
543 spiked | 77 | 52 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 3/7/2024 7:03:16 PM | 0.984 | 1 | 0.984
CRM [1.5 mg/L] | 78 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:04:36 PM | 1.244 | 1 | 1.244
Baseline | 79 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:05:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09
Blank | 80 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:09:56 PM | -0.081 | 1 | <0.09
Blank | 81 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:11:16 PM | -0.114 | 1 | <0.09
Blank | 82 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:12:36 PM | -0.137 | 1 | <0.09
Blank | 83 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:13:56 PM | -0.179 | 1 | <0.09
Blank | 84 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:15:16 PM | -0.135 | 1 | <0.09
Blank | 85 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:16:36 PM | -0.128 | 1 | <0.09
Blank | 86 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:17:56 PM | -0.164 | 1 | <0.09
Blank | 87 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:19:16 PM | -0.124 | 1 | <0.09
Blank | 88 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:20:36 PM | -0.146 | 1 | <0.09
Blank | 89 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:21:56 PM | -0.189 | 1 | <0.09
CRM [1.5 mg/L] | 90 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:23:16 PM | 1.282 | 1 | 1.282
Baseline | 91 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:24:36 PM | -0.138 | 1 | <0.09
Drift | 92 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:28:36 PM | 2.174 | 1 | 2.174
End | 93 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 3/7/2024 7:29:56 PM | -0.138 | 1 | <0.09