## 240430_Q4_NP1R2
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 240430_Q4_NP1R2.RUN
DATE | 2024-04-30
TIME | 18:10 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR | [6 empty] | LOD | 0.00089208 | 0.0072053
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 203 | 4816
Gain | [8 empty] | 24 | 107
FIT | L | L
COEFF | 0.9998 | 0.9999
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:12 | 0.198 | 333.06 | 0.198 | 78.16 | 1 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:13 | 0.203 | 342.36 | 0.199 | 78.72 | 1 | 0.203 | 0.199 | 0.203 | 0.199
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:14 | 0.2 | 337.1 | 0.2 | 78.98 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:15 | 0.099 | 170.75 | 0.101 | 39.69 | 1 | 0.099 | 0.101 | 0.099 | 0.101
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:16 | 0.05 | 89.43 | 0.049 | 19.35 | 1 | 0.05 | 0.049 | 0.05 | 0.049
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:18 | 0.027 | 50.27 | 0.024 | 9.34 | 1 | 0.027 | 0.024 | 0.027 | 0.024
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:19 | 0.009 | 20.49 | 0.009 | 3.39 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:20 | 0.007 | 17.88 | 0.005 | 1.98 | 1 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | <0.007
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:21 | -0.002 | 3.13 | 0.002 | 0.55 | 1 | -0.002 | 0.002 | <0.0009 | <0.007
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:22 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | <0.0009 | <0.007
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-04-30 18:26 | 0.2 | 336.42 | 0.198 | 78.37 | 1 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.198
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-04-30 18:27 | 0.007 | 18.12 | 0.005 | 1.69 | 1 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | <0.007
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-04-30 18:28 | 0.007 | 18.13 | 0.005 | 1.69 | 1 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | <0.007
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:29 | -0.002 | 3.39 | 0.033 | 12.84 | 1 | -0.002 | 0.033 | <0.0009 | 0.033
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-04-30 18:30 | 0.144 | 244.03 | 0.148 | 58.22 | 1 | 0.144 | 0.148 | 0.144 | 0.148
CRM [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:32 | 0.148 | 251.04 | 0.039 | 15.25 | 1 | 0.148 | 0.039 | 0.148 | 0.039
CRM Old | 17 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:33 | 0.153 | 259.21 | 0.119 | 47.12 | 1 | 0.153 | 0.119 | 0.153 | 0.119
35 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:34 | 0.006 | 15.95 | 0.013 | 4.86 | 1 | 0.006 | 0.013 | 0.006 | 0.013
191 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:35 | 0.01 | 22.27 | 0.008 | 3.1 | 1 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.008
100 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:36 | 0.009 | 20.61 | 0.007 | 2.45 | 1 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.007
22 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:37 | 0.009 | 21.03 | 0.014 | 5.39 | 1 | 0.009 | 0.014 | 0.009 | 0.014
74 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:39 | 0.021 | 41.19 | 0.039 | 15.43 | 1 | 0.021 | 0.039 | 0.021 | 0.039
48 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:40 | 0.01 | 22.44 | 0.009 | 3.6 | 1 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009
9 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:41 | 0.01 | 23.48 | 0 | -0.23 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.007
126 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:42 | 0.015 | 31.31 | 0.004 | 1.34 | 1 | 0.015 | 0.004 | 0.015 | <0.007
139 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:43 | 0.015 | 31.66 | 0.005 | 1.66 | 1 | 0.015 | 0.005 | 0.015 | <0.007
152 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:44 | 0.013 | 28.23 | 0.003 | 0.97 | 1 | 0.013 | 0.003 | 0.013 | <0.007
152 spiked | 28 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-04-30 18:46 | 0.158 | 267.44 | 0.149 | 59 | 1 | 0.158 | 0.149 | 0.158 | 0.149
CRM [0.15/0.03] | 29 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:47 | 0.146 | 247.96 | 0.032 | 12.7 | 1 | 0.146 | 0.032 | 0.146 | 0.032
CRM Old | 30 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:48 | 0.152 | 257.72 | 0.121 | 47.87 | 1 | 0.152 | 0.121 | 0.152 | 0.121
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:49 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | <0.0009 | <0.007
165 | 32 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:53 | 0.004 | 13.27 | 0.001 | 0.44 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | <0.007
230 | 33 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:54 | 0.005 | 14.88 | 0.006 | 2.04 | 1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | <0.007
373 | 34 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:55 | 0.003 | 11.84 | 0.017 | 6.58 | 1 | 0.003 | 0.017 | 0.003 | 0.017
243 | 35 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:56 | 0.013 | 27.72 | 0.025 | 9.85 | 1 | 0.013 | 0.025 | 0.013 | 0.025
217 | 36 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:57 | 0.013 | 27.26 | 0.005 | 1.94 | 1 | 0.013 | 0.005 | 0.013 | <0.007
269 | 37 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 18:58 | 0.009 | 20.4 | 0.003 | 1.1 | 1 | 0.009 | 0.003 | 0.009 | <0.007
282 | 38 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:00 | -0.003 | 2.14 | 0 | 0.01 | 1 | -0.003 | 0 | <0.0009 | <0.007
256 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:01 | 0.001 | 7.87 | 0.006 | 2.32 | 1 | 0.001 | 0.006 | 0.001 | <0.007
321 | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:02 | 0.002 | 8.79 | 0.009 | 3.57 | 1 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009
87 | 41 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:03 | 0.005 | 14.85 | 0.005 | 1.88 | 1 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | <0.007
87 spiked | 42 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-04-30 19:04 | 0.148 | 251.68 | 0.151 | 59.76 | 1 | 0.148 | 0.151 | 0.148 | 0.151
CRM [0.15/0.03] | 43 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:05 | 0.148 | 250.34 | 0.032 | 12.45 | 1 | 0.148 | 0.032 | 0.148 | 0.032
CRM Old | 44 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:07 | 0.152 | 258.23 | 0.12 | 47.27 | 1 | 0.152 | 0.12 | 0.152 | 0.12
Baseline | 45 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:08 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | <0.0009 | <0.007
113 | 46 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:11 | 0.007 | 17.5 | 0.001 | 0.38 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | <0.007
308 | 47 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:12 | 0.001 | 7.29 | 0.008 | 2.95 | 1 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.008
48 Dup | 48 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:14 | 0.013 | 27.9 | 0.024 | 9.29 | 1 | 0.013 | 0.024 | 0.013 | 0.024
61 | 49 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:15 | 0.004 | 13.58 | 0.004 | 1.48 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.007
61 spiked | 50 | 27 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-04-30 19:16 | 0.149 | 252.85 | 0.149 | 58.91 | 1 | 0.149 | 0.149 | 0.149 | 0.149
CRM [0.15/0.03] | 51 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:17 | 0.148 | 251.57 | 0.03 | 11.86 | 1 | 0.148 | 0.03 | 0.148 | 0.03
CRM Old | 52 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:18 | 0.152 | 258.39 | 0.122 | 48.05 | 1 | 0.152 | 0.122 | 0.152 | 0.122
Blank | 53 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:19 | 0 | 6.62 | 0.006 | 2.34 | 1 | 0 | 0.006 | <0.0009 | <0.007
Blank | 54 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:21 | 0 | 7.09 | 0.003 | 1.17 | 1 | 0 | 0.003 | <0.0009 | <0.007
Blank | 55 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:22 | 0 | 6.64 | 0.001 | 0.35 | 1 | 0 | 0.001 | <0.0009 | <0.007
Blank | 56 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:23 | 0 | 6.56 | 0.002 | 0.68 | 1 | 0 | 0.002 | <0.0009 | <0.007
Blank | 57 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:24 | 0 | 6.54 | 0.002 | 0.59 | 1 | 0 | 0.002 | <0.0009 | <0.007
Blank | 58 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:25 | 0 | 6.59 | 0.002 | 0.52 | 1 | 0 | 0.002 | <0.0009 | <0.007
Blank | 59 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:26 | 0 | 6.54 | 0.002 | 0.68 | 1 | 0 | 0.002 | <0.0009 | <0.007
Blank | 60 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:28 | 0 | 6.16 | 0.004 | 1.43 | 1 | 0 | 0.004 | <0.0009 | <0.007
Blank | 61 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:29 | -0.001 | 5.14 | 0.004 | 1.4 | 1 | -0.001 | 0.004 | <0.0009 | <0.007
Blank | 62 | 922 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:30 | 0 | 6.68 | 0.004 | 1.61 | 1 | 0 | 0.004 | <0.0009 | <0.007
Baseline | 63 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:31 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | <0.0009 | <0.007
Drift | 64 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:35 | 0.198 | 333.38 | 0.199 | 78.55 | 1 | 0.198 | 0.199 | 0.198 | 0.199
End | 65 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-04-30 19:36 | -0.004 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.004 | 0 | <0.0009 | <0.007