## 240509_Q4_TKN2
ANAL | TKN.ANL
RUN | 240509_Q4_TKN2.RUN
DATE | 2024-05-09
TIME | 13:57
OPER | CLMR | [6 empty] | TKN
COMM | [6 empty] | LOD | 0.075604
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1797
Gain | [8 empty] | 69
FIT | L
COEFF | 0.9932
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:00 | 2.107 | 110.41 | 1 | 2.107 | 2.107
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:01 | 2.082 | 109.18 | 1 | 2.082 | 2.082
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:03 | 2.088 | 109.5 | 1 | 2.088 | 2.088
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:04 | 1.841 | 97.6 | 1 | 1.841 | 1.841
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:05 | 1.11 | 62.42 | 1 | 1.11 | 1.11
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:07 | 0.537 | 34.86 | 1 | 0.537 | 0.537
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:08 | 0.218 | 19.52 | 1 | 0.218 | 0.218
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:09 | -0.033 | 7.45 | 1 | -0.033 | <0.08
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:11 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-05-09 14:15 | 2.083 | 109.26 | 1 | 2.083 | 2.083
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-05-09 14:16 | 0.243 | 20.74 | 1 | 0.243 | 0.243
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-05-09 14:17 | 0.243 | 20.75 | 1 | 0.243 | 0.243
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 14:19 | -0.028 | 7.7 | 1 | -0.028 | <0.08
Blank Spike Dig. | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 14:20 | 1.009 | 57.58 | 1 | 1.009 | 1.009
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:21 | 1.638 | 87.85 | 1 | 1.638 | 1.638
387 | 16 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:23 | 0.098 | 13.76 | 1 | 0.098 | 0.098
530 | 17 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:24 | 0.107 | 14.21 | 1 | 0.107 | 0.107
608 | 18 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:25 | 0.041 | 11.02 | 1 | 0.041 | <0.08
426 | 19 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:27 | 0.128 | 15.2 | 1 | 0.128 | 0.128
517 | 20 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 14:28 | -0.064 | 5.98 | 1 | -0.064 | <0.08
517 spiked | 21 | 6 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 14:29 | 1.117 | 62.75 | 1 | 1.117 | 1.117
621 | 22 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:31 | -0.012 | 8.49 | 1 | -0.012 | <0.08
634 | 23 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:32 | 0.067 | 12.27 | 1 | 0.067 | <0.08
582 | 24 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:33 | 0.367 | 26.72 | 1 | 0.367 | 0.367
595 | 25 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:35 | -0.104 | 4.03 | 1 | -0.104 | <0.08
413 | 26 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 14:36 | 0.024 | 10.19 | 1 | 0.024 | <0.08
413 spiked | 27 | 12 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 14:37 | 1.148 | 64.27 | 1 | 1.148 | 1.148
CRM [1.5 mg/L] | 28 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:39 | 1.619 | 86.93 | 1 | 1.619 | 1.619
Baseline | 29 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:40 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
439 | 30 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:44 | -0.06 | 6.19 | 1 | -0.06 | <0.08
543 | 31 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:45 | 0.422 | 29.36 | 1 | 0.422 | 0.422
504 | 32 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:47 | 0.064 | 12.13 | 1 | 0.064 | <0.08
400 | 33 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:48 | 0.003 | 9.19 | 1 | 0.003 | <0.08
569 | 34 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 14:49 | 0.051 | 11.5 | 1 | 0.051 | <0.08
569 spiked | 35 | 18 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 14:51 | 1.174 | 65.52 | 1 | 1.174 | 1.174
CRM [1.5 mg/L] | 36 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:52 | 1.631 | 87.5 | 1 | 1.631 | 1.631
C. 2.22 | 37 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:53 | 2.68 | 137.97 | 1 | 2.68 | 2.68
C. 1.66 | 38 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:55 | 1.658 | 88.78 | 1 | 1.658 | 1.658
C. 1.11 | 39 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:56 | 1.052 | 59.64 | 1 | 1.052 | 1.052
C. 0.55 | 40 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:57 | 0.845 | 49.69 | 1 | 0.845 | 0.845
C. 0.22 | 41 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 14:59 | 0.397 | 28.13 | 1 | 0.397 | 0.397
Blnk. Spike | 42 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:00 | 1.026 | 58.41 | 1 | 1.026 | 1.026
CRM [1.5 mg/L] | 43 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:01 | 1.633 | 87.58 | 1 | 1.633 | 1.633
Baseline | 44 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:03 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
218 | 45 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:07 | 0.076 | 12.69 | 1 | 0.076 | <0.08
452 | 46 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:08 | 0.196 | 18.5 | 1 | 0.196 | 0.196
257 | 47 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:09 | 0.076 | 12.71 | 1 | 0.076 | <0.08
374 | 48 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:11 | 0.197 | 18.53 | 1 | 0.197 | 0.197
166 | 49 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:12 | -0.062 | 6.08 | 1 | -0.062 | <0.08
10 | 50 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:13 | 0.041 | 11.03 | 1 | 0.041 | <0.08
101 | 51 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:15 | 0.137 | 15.65 | 1 | 0.137 | 0.137
322 | 52 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:16 | 0.076 | 12.73 | 1 | 0.076 | <0.08
62 | 53 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:17 | 1.061 | 60.08 | 1 | 1.061 | 1.061
36 SpTest NoAcid | 54 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:19 | 1.138 | 63.79 | 1 | 1.138 | 1.138
36 SpTest Acid | 55 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:20 | 1.146 | 64.18 | 1 | 1.146 | 1.146
36 | 56 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 15:21 | 0.079 | 12.86 | 1 | 0.079 | <0.08
36 spiked | 57 | 37 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 15:23 | 0.989 | 56.64 | 1 | 0.989 | 0.989
CRM [1.5 mg/L] | 58 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:24 | 1.618 | 86.89 | 1 | 1.618 | 1.618
Baseline | 59 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:25 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
127 | 60 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:29 | 0.025 | 10.25 | 1 | 0.025 | <0.08
140 | 61 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:31 | 0.906 | 52.63 | 1 | 0.906 | 0.906
335 | 62 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:32 | 0.464 | 31.38 | 1 | 0.464 | 0.464
75 | 63 | 41 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:33 | 0.228 | 20 | 1 | 0.228 | 0.228
244 | 64 | 42 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:35 | 0.231 | 20.17 | 1 | 0.231 | 0.231
205 | 65 | 43 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:36 | 0.375 | 27.07 | 1 | 0.375 | 0.375
296 | 66 | 44 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:37 | 0.251 | 21.15 | 1 | 0.251 | 0.251
49 | 67 | 45 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:39 | 0.452 | 30.8 | 1 | 0.452 | 0.452
192 | 68 | 46 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:40 | 0.317 | 24.28 | 1 | 0.317 | 0.317
114 SpTest NoAcid | 69 | 47 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:41 | 1.249 | 69.15 | 1 | 1.249 | 1.249
114 SpTest Acid | 70 | 48 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:43 | 1.181 | 65.84 | 1 | 1.181 | 1.181
114 | 71 | 49 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 15:44 | 0.108 | 14.23 | 1 | 0.108 | 0.108
114 spiked | 72 | 50 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 15:45 | 1.179 | 65.78 | 1 | 1.179 | 1.179
CRM [1.5 mg/L] | 73 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:47 | 1.656 | 88.69 | 1 | 1.656 | 1.656
Baseline | 74 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:48 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
361 | 75 | 51 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:52 | 0.283 | 22.67 | 1 | 0.283 | 0.283
153 | 76 | 52 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:53 | 0.441 | 30.28 | 1 | 0.441 | 0.441
179 | 77 | 53 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:55 | -0.08 | 5.19 | 1 | -0.08 | <0.08
23 | 78 | 54 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:56 | 0.106 | 14.13 | 1 | 0.106 | 0.106
478 | 79 | 55 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:57 | 0.229 | 20.08 | 1 | 0.229 | 0.229
88 | 80 | 56 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 15:59 | 0.423 | 29.41 | 1 | 0.423 | 0.423
309 | 81 | 57 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:00 | 0.094 | 13.58 | 1 | 0.094 | 0.094
270 | 82 | 58 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:01 | 0.061 | 11.97 | 1 | 0.061 | <0.08
348 | 83 | 59 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:03 | 0.156 | 16.57 | 1 | 0.156 | 0.156
465 | 84 | 60 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:04 | 0.16 | 16.76 | 1 | 0.16 | 0.16
283 | 85 | 911 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:05 | 0.337 | 25.27 | 1 | 0.337 | 0.337
231 SpTest NoAcid | 86 | 912 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:07 | 1.209 | 67.22 | 1 | 1.209 | 1.209
231 SpTest Acid | 87 | 913 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:08 | 1.131 | 63.47 | 1 | 1.131 | 1.131
231 | 88 | 914 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-05-09 16:09 | 0.925 | 53.52 | 1 | 0.925 | 0.925
231 spiked | 89 | 915 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-05-09 16:11 | -0.39 | -9.73 | 1 | -0.39 | <0.08
CRM [1.5 mg/L] | 90 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:12 | 1.639 | 87.89 | 1 | 1.639 | 1.639
Baseline | 91 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:13 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
Blank | 92 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:17 | -0.019 | 8.14 | 1 | -0.019 | <0.08
Blank | 93 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:19 | -0.034 | 7.43 | 1 | -0.034 | <0.08
Blank | 94 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:20 | 0.007 | 9.41 | 1 | 0.007 | <0.08
Blank | 95 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:21 | 0.002 | 9.16 | 1 | 0.002 | <0.08
Blank | 96 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:23 | 0.048 | 11.36 | 1 | 0.048 | <0.08
Blank | 97 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:24 | 0.027 | 10.36 | 1 | 0.027 | <0.08
Blank | 98 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:25 | 0.017 | 9.85 | 1 | 0.017 | <0.08
Blank | 99 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:27 | -0.012 | 8.45 | 1 | -0.012 | <0.08
Blank | 100 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:28 | -0.008 | 8.69 | 1 | -0.008 | <0.08
Blank | 101 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:29 | -0.39 | -9.71 | 1 | -0.39 | <0.08
CRM [1.5 mg/L] | 102 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:31 | 1.618 | 86.89 | 1 | 1.618 | 1.618
Baseline | 103 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:32 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08
Drift | 104 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:36 | 2.082 | 109.18 | 1 | 2.082 | 2.082
End | 105 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-05-09 16:37 | -0.188 | 0 | 1 | -0.188 | <0.08