## 240514_Q4_NP2R1_noblankP
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 240514_Q4_NP2R1_noblankP.RUN
DATE | 2024-05-14
TIME | 15:40 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR | [6 empty] | LOD | 0.004 | 0.0058568
COMM | Recalculate from Run240514_Q4_NP2.run
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 194 | 4832
Gain | [8 empty] | 24 | 107
FIT | L | L
COEFF | 0.9994 | 0.9999
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 922 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:41 | 0.2 | 329.45 | 0.198 | 77.35 | 1 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.198
Drift | 2 | 922 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:42 | 0.201 | 330.51 | 0.199 | 77.86 | 1 | 0.201 | 0.199 | 0.201 | 0.199
0.2 | 3 | 922 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:44 | 0.201 | 331.03 | 0.199 | 78.02 | 1 | 0.201 | 0.199 | 0.201 | 0.199
0.1 | 4 | 911 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:45 | 0.098 | 160.47 | 0.102 | 39.63 | 1 | 0.098 | 0.102 | 0.098 | 0.102
0.05 | 5 | 912 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:46 | 0.05 | 79.81 | 0.05 | 19.51 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
0.025 | 6 | 913 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:47 | 0.022 | 33.46 | 0.024 | 9.26 | 1 | 0.022 | 0.024 | 0.022 | 0.024
0.01 | 7 | 914 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:48 | 0.011 | 16.28 | 0.01 | 3.61 | 1 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.01
0.005 | 8 | 915 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:50 | 0.004 | 4.51 | 0.005 | 1.68 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | <0.006
Cal. (1) | 9 | 0 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:51 | 0.004 | 4.38 | 0.03 | 11.71 | 1 | 0.004 | 0.03 | 0.004 | 0.03
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:52 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006
High | 11 | 922 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-05-14 15:55 | 0.201 | 330.15 | 0.197 | 77.11 | 1 | 0.201 | 0.197 | 0.201 | 0.197
Low | 12 | 915 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-05-14 15:56 | 0.004 | 4.65 | 0.003 | 0.81 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | <0.006
Low | 13 | 915 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-05-14 15:58 | 0.004 | 4.66 | 0.003 | 0.81 | 1 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | <0.006
Blank | 14 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 15:59 | 0.004 | 3.87 | 0.033 | 12.58 | 1 | 0.004 | 0.033 | 0.004 | 0.033
Blank spiked | 15 | 917 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-05-14 16:00 | 0.151 | 247.95 | 0.154 | 60.3 | 1 | 0.151 | 0.154 | 0.151 | 0.154
CRM [0.15/0.03] | 16 | 918 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:01 | 0.15 | 245.7 | 0.031 | 12.05 | 1 | 0.15 | 0.031 | 0.15 | 0.031
178 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:02 | 0.019 | 29.33 | -0.001 | -0.65 | 1 | 0.019 | -0.001 | 0.019 | <0.006
386 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:04 | 0.014 | 20.53 | -0.002 | -0.88 | 1 | 0.014 | -0.002 | 0.014 | <0.006
347 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:05 | 0.012 | 18.23 | -0.001 | -0.82 | 1 | 0.012 | -0.001 | 0.012 | <0.006
204 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:06 | 0.014 | 21.06 | -0.001 | -0.66 | 1 | 0.014 | -0.001 | 0.014 | <0.006
568 | 21 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:07 | 0.016 | 23.61 | -0.001 | -0.72 | 1 | 0.016 | -0.001 | 0.016 | <0.006
633 | 22 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:08 | 0.014 | 21.06 | -0.001 | -0.63 | 1 | 0.014 | -0.001 | 0.014 | <0.006
503 | 23 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:09 | 0.021 | 33.24 | -0.001 | -0.54 | 1 | 0.021 | -0.001 | 0.021 | <0.006
464 | 24 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:10 | 0.012 | 18.13 | -0.001 | -0.66 | 1 | 0.012 | -0.001 | 0.012 | <0.006
607 | 25 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:12 | 0.013 | 19.42 | -0.001 | -0.72 | 1 | 0.013 | -0.001 | 0.013 | <0.006
425 | 26 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:13 | 0.015 | 21.93 | 0.001 | 0.02 | 1 | 0.015 | 0.001 | 0.015 | <0.006
425 spiked | 27 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-05-14 16:14 | 0.161 | 264.54 | 0.156 | 61.05 | 1 | 0.161 | 0.156 | 0.161 | 0.156
CRM [0.15/0.03] | 28 | 918 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:15 | 0.15 | 246.45 | 0.038 | 14.68 | 1 | 0.15 | 0.038 | 0.15 | 0.038
Baseline | 29 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:16 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006
516 | 30 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:20 | 0.014 | 20.16 | 0 | -0.39 | 1 | 0.014 | 0 | 0.014 | <0.006
477 | 31 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:21 | 0.012 | 17.69 | 0 | -0.11 | 1 | 0.012 | 0 | 0.012 | <0.006
295 | 32 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:22 | 0.017 | 25.7 | 0 | -0.29 | 1 | 0.017 | 0 | 0.017 | <0.006
581 | 33 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:23 | 0.016 | 24.22 | 0 | -0.28 | 1 | 0.016 | 0 | 0.016 | <0.006
438 | 34 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:24 | 0.018 | 27.59 | 0 | -0.31 | 1 | 0.018 | 0 | 0.018 | <0.006
412 | 35 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:26 | 0.014 | 21.15 | 0.002 | 0.58 | 1 | 0.014 | 0.002 | 0.014 | <0.006
594 | 36 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:27 | 0.016 | 24.57 | 0 | -0.33 | 1 | 0.016 | 0 | 0.016 | <0.006
529 | 37 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:28 | 0.012 | 17.42 | 0 | -0.21 | 1 | 0.012 | 0 | 0.012 | <0.006
620 | 38 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:29 | 0.016 | 24.99 | 0.001 | 0.06 | 1 | 0.016 | 0.001 | 0.016 | <0.006
542 | 39 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:30 | 0.054 | 87.05 | 0.02 | 7.7 | 1 | 0.054 | 0.02 | 0.054 | 0.02
542 spiked | 40 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-05-14 16:32 | 0.188 | 309.28 | 0.174 | 68.28 | 1 | 0.188 | 0.174 | 0.188 | 0.174
CRM [0.15/0.03] | 41 | 918 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:33 | 0.149 | 245.12 | 0.033 | 12.81 | 1 | 0.149 | 0.033 | 0.149 | 0.033
Baseline | 42 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:34 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006
451 | 43 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:37 | 0.015 | 23.23 | 0 | -0.16 | 1 | 0.015 | 0 | 0.015 | <0.006
334 | 44 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:38 | 0.02 | 31.47 | 0.001 | 0.14 | 1 | 0.02 | 0.001 | 0.02 | <0.006
360 | 45 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:40 | 0.013 | 20.07 | 0 | -0.11 | 1 | 0.013 | 0 | 0.013 | <0.006
282 | 46 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:41 | 0.022 | 33.62 | 0.002 | 0.45 | 1 | 0.022 | 0.002 | 0.022 | <0.006
399 | 47 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:42 | 0.017 | 25.54 | 0.002 | 0.48 | 1 | 0.017 | 0.002 | 0.017 | <0.006
399 spiked | 48 | 28 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-05-14 16:43 | 0.16 | 262.68 | 0.158 | 61.63 | 1 | 0.16 | 0.158 | 0.16 | 0.158
CRM [0.15/0.03] | 49 | 918 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:44 | 0.149 | 245.21 | 0.035 | 13.53 | 1 | 0.149 | 0.035 | 0.149 | 0.035
Baseline | 50 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:46 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006
Blank | 51 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:49 | 0.004 | 4.76 | 0.005 | 1.84 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | <0.006
Blank | 52 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:50 | 0.004 | 5.02 | 0.005 | 1.59 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | <0.006
Blank | 53 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:51 | 0.004 | 5.02 | 0.004 | 1.42 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
Blank | 54 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:52 | 0.004 | 5.04 | 0.004 | 1.41 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
Blank | 55 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:54 | 0.004 | 4.2 | 0.004 | 1.34 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
Blank | 56 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:55 | 0.004 | 4.22 | 0.005 | 1.56 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | <0.006
Blank | 57 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:56 | 0.004 | 4.2 | 0.005 | 1.54 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | <0.006
Blank | 58 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:57 | 0.004 | 4.44 | 0.004 | 1.3 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
Blank | 59 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 16:58 | 0.004 | 4.46 | 0.004 | 1.32 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
Blank | 60 | 916 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 17:00 | 0.004 | 4.43 | 0.004 | 1.47 | 1 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | <0.006
CRM [0.15/0.03] | 61 | 918 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 17:01 | 0.149 | 244.65 | 0.034 | 12.97 | 1 | 0.149 | 0.034 | 0.149 | 0.034
Baseline | 62 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 17:02 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006
Drift | 63 | 922 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 17:05 | 0.203 | 333.38 | 0.193 | 75.42 | 1 | 0.203 | 0.193 | 0.203 | 0.193
End | 64 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-05-14 17:06 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0 | 1 | 0.001 | 0.001 | <0.004 | <0.006