## 240918_Q6_TKN1
ANAL | TKN.ANL
RUN | 240918_Q6_TKN1.RUN
DATE | 2024-09-18 |  |  |  |  | TKN
TIME | 15:46 |  |  |  | LOD | 0.025142
OPER | CLMR_CVMD
COMM | 1st Batch
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1069
Gain | [8 empty] | 62
FIT | L
COEFF | 0.9985
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:47 | 2.278 | 137.21 | 1 | 2.278 | 2.278
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:48 | 2.28 | 137.33 | 1 | 2.28 | 2.28
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:50 | 2.279 | 137.28 | 1 | 2.279 | 2.279
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:51 | 1.582 | 100.54 | 1 | 1.582 | 1.582
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:52 | 1.119 | 76.14 | 1 | 1.119 | 1.119
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:54 | 0.518 | 44.43 | 1 | 0.518 | 0.518
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:55 | 0.241 | 29.84 | 1 | 0.241 | 0.241
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:56 | 0.02 | 18.21 | 1 | 0.02 | <0.025
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 15:58 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-09-18 16:02 | 2.281 | 137.35 | 1 | 2.281 | 2.281
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-09-18 16:03 | 0.237 | 29.63 | 1 | 0.237 | 0.237
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-09-18 16:04 | 0.237 | 29.63 | 1 | 0.237 | 0.237
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:06 | 0.019 | 18.12 | 1 | 0.019 | <0.025
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-09-18 16:07 | 0.969 | 68.19 | 1 | 0.969 | 0.969
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:08 | 1.816 | 112.85 | 1 | 1.816 | 1.816
49 | 16 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:10 | 0.08 | 21.38 | 1 | 0.08 | 0.08
88 | 17 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:11 | 0.104 | 22.6 | 1 | 0.104 | 0.104
140 | 18 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:12 | 0.128 | 23.86 | 1 | 0.128 | 0.128
127 | 19 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:14 | 0.092 | 22.01 | 1 | 0.092 | 0.092
23 | 20 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:15 | 0.114 | 23.17 | 1 | 0.114 | 0.114
62 | 21 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:16 | 0.078 | 21.23 | 1 | 0.078 | 0.078
244 | 22 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:18 | 0.072 | 20.92 | 1 | 0.072 | 0.072
75 | 23 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:19 | 0.071 | 20.9 | 1 | 0.071 | 0.071
101 | 24 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:20 | 0.179 | 26.57 | 1 | 0.179 | 0.179
179 | 25 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:22 | 0.051 | 19.83 | 1 | 0.051 | 0.051
179 spiked | 26 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-09-18 16:23 | 1.039 | 71.88 | 1 | 1.039 | 1.039
CRM [1.5 mg/L] | 27 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:24 | 1.815 | 112.82 | 1 | 1.815 | 1.815
Baseline | 28 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:25 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025
218 | 29 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:30 | 0.047 | 19.63 | 1 | 0.047 | 0.047
205 | 30 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:31 | 0.071 | 20.9 | 1 | 0.071 | 0.071
166 | 31 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:32 | 0.102 | 22.49 | 1 | 0.102 | 0.102
296 | 32 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:34 | 0.054 | 19.99 | 1 | 0.054 | 0.054
270 | 33 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:35 | 0.119 | 23.42 | 1 | 0.119 | 0.119
322 | 34 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:36 | 0.087 | 21.72 | 1 | 0.087 | 0.087
114 | 35 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:38 | 0.114 | 23.16 | 1 | 0.114 | 0.114
153 | 36 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:39 | 0.088 | 21.75 | 1 | 0.088 | 0.088
283 | 37 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:40 | 0.155 | 25.29 | 1 | 0.155 | 0.155
36 | 38 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:41 | 0.075 | 21.11 | 1 | 0.075 | 0.075
36 spiked | 39 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:43 | 1.07 | 73.51 | 1 | 1.07 | 1.07
CRM [1.5 mg/L] | 40 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:44 | 1.818 | 112.94 | 1 | 1.818 | 1.818
Baseline | 41 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:46 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025
335 | 42 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:50 | 0.052 | 19.86 | 1 | 0.052 | 0.052
192 | 43 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:51 | 0.074 | 21.05 | 1 | 0.074 | 0.074
10 | 44 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:52 | 0.08 | 21.36 | 1 | 0.08 | 0.08
10 spiked | 45 | 26 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 16:54 | 1.042 | 72.06 | 1 | 1.042 | 1.042
CRM [1.5 mg/L] | 46 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:55 | 1.817 | 112.89 | 1 | 1.817 | 1.817
Baseline | 47 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 16:56 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025
Blank | 48 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:00 | 0.023 | 18.36 | 1 | 0.023 | <0.025
Blank | 49 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:02 | 0.021 | 18.25 | 1 | 0.021 | <0.025
Blank | 50 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:03 | 0.018 | 18.1 | 1 | 0.018 | <0.025
Blank | 51 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:04 | 0.021 | 18.22 | 1 | 0.021 | <0.025
Blank | 52 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:06 | 0.018 | 18.07 | 1 | 0.018 | <0.025
Blank | 53 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:07 | 0.017 | 18.01 | 1 | 0.017 | <0.025
Blank | 54 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:08 | 0.016 | 18 | 1 | 0.016 | <0.025
Blank | 55 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:10 | 0.018 | 18.1 | 1 | 0.018 | <0.025
Blank | 56 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:11 | 0.018 | 18.1 | 1 | 0.018 | <0.025
Blank | 57 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:12 | 0.016 | 17.97 | 1 | 0.016 | <0.025
Blank spiked | 58 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-18 17:13 | 0.963 | 67.91 | 1 | 0.963 | 0.963
CRM [1.5 mg/L] | 59 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:15 | 1.813 | 112.7 | 1 | 1.813 | 1.813
Baseline | 60 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:16 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025
Drift | 61 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:20 | 2.28 | 137.33 | 1 | 2.28 | 2.28
End | 62 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 17:22 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.025