## 240923_Q6_NP3
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 240923_Q6_NP3.RUN
DATE | 2024-09-23
TIME | 16:32 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR | [6 empty] | LOD | 0.0013627 | 0
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 166 | 4893
Gain | [8 empty] | 42 | 99
FIT | L | L
COEFF | 1 | 0.9999
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:32 | 0.214 | 181.11 | 0.198 | 85.1 | 1 | 0.214 | 0.198 | 0.214 | 0.198
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:33 | 0.199 | 168.36 | 0.199 | 85.65 | 1 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:35 | 0.199 | 168.93 | 0.199 | 85.8 | 1 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:36 | 0.101 | 86.61 | 0.101 | 44.1 | 1 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:37 | 0.05 | 44.35 | 0.051 | 22.92 | 1 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.051
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:38 | 0.025 | 23.44 | 0.024 | 11.77 | 1 | 0.025 | 0.024 | 0.025 | 0.024
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:39 | 0.009 | 9.94 | 0.009 | 5.37 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:40 | 0.004 | 5.79 | 0.006 | 4.18 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:42 | 0 | 2.14 | -0.001 | 1.11 | 1 | 0 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:43 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-09-23 16:46 | 0.195 | 165.08 | 0.199 | 85.61 | 1 | 0.195 | 0.199 | 0.195 | 0.199
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-09-23 16:47 | 0.002 | 3.89 | 0.006 | 4.23 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-09-23 16:49 | 0.005 | 6.57 | 0.006 | 4.23 | 1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:50 | -0.001 | 1.62 | -0.001 | 1.12 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 16:51 | 0.138 | 117.95 | 0.147 | 63.64 | 1 | 0.138 | 0.147 | 0.138 | 0.147
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:52 | 0.132 | 112.72 | 0.029 | 13.89 | 1 | 0.132 | 0.029 | 0.132 | 0.029
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 17 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:53 | 0.134 | 114.02 | 0.028 | 13.5 | 1 | 0.134 | 0.028 | 0.134 | 0.028
321 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:54 | 0.012 | 12 | 0.009 | 5.16 | 1 | 0.012 | 0.009 | 0.012 | 0.009
399 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:56 | 0.014 | 13.44 | 0.006 | 4.2 | 1 | 0.014 | 0.006 | 0.014 | 0.006
139 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:57 | 0.013 | 13.1 | 0.006 | 4.18 | 1 | 0.013 | 0.006 | 0.013 | 0.006
464 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:58 | 0.041 | 36.8 | 0.018 | 9.23 | 1 | 0.041 | 0.018 | 0.041 | 0.018
360 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 16:59 | 0.009 | 9.62 | 0.009 | 5.13 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
529 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:00 | 0.009 | 9.45 | 0.009 | 5.29 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
9 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:01 | 0.011 | 11.54 | 0.006 | 4.24 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.006
295 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:03 | 0.01 | 10.59 | 0.006 | 4.15 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006
503 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:04 | 0.009 | 9.93 | 0.008 | 4.81 | 1 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.008
607 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:05 | 0.017 | 16.4 | 0.01 | 5.68 | 1 | 0.017 | 0.01 | 0.017 | 0.01
607 spiked | 28 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 17:06 | 0.155 | 132.12 | 0.158 | 68.25 | 1 | 0.155 | 0.158 | 0.155 | 0.158
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 29 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:07 | 0.13 | 110.72 | 0.028 | 13.35 | 1 | 0.13 | 0.028 | 0.13 | 0.028
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 30 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:08 | 0.132 | 112.42 | 0.027 | 13.03 | 1 | 0.132 | 0.027 | 0.132 | 0.027
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:10 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
191 | 32 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:13 | 0.011 | 10.93 | 0.008 | 5.07 | 1 | 0.011 | 0.008 | 0.011 | 0.008
347 | 33 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:14 | 0.014 | 14.01 | 0.006 | 4.14 | 1 | 0.014 | 0.006 | 0.014 | 0.006
230 | 34 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:15 | 0.012 | 11.76 | 0.006 | 4.2 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006
204 | 35 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:17 | 0.011 | 11.68 | 0.006 | 3.85 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.006
568 | 36 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:18 | 0.015 | 14.65 | 0.008 | 4.84 | 1 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 0.008
126 | 37 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:19 | 0.009 | 9.83 | 0.005 | 3.68 | 1 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005
490 | 38 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:20 | 0.015 | 14.41 | 0.009 | 5.11 | 1 | 0.015 | 0.009 | 0.015 | 0.009
425 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:21 | 0.009 | 9.74 | 0.005 | 3.77 | 1 | 0.009 | 0.005 | 0.009 | 0.005
594 | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:22 | 0.012 | 11.99 | 0.006 | 4.21 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006
217 | 41 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:24 | 0.01 | 10.34 | 0.009 | 5.12 | 1 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009
217 spiked | 42 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 17:25 | 0.148 | 125.92 | 0.155 | 66.98 | 1 | 0.148 | 0.155 | 0.148 | 0.155
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 43 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:26 | 0.136 | 115.61 | 0.028 | 13.2 | 1 | 0.136 | 0.028 | 0.136 | 0.028
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 44 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:27 | 0.135 | 114.85 | 0.027 | 12.72 | 1 | 0.135 | 0.027 | 0.135 | 0.027
Baseline | 45 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:28 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
48 | 46 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:32 | 0.007 | 8.17 | 0.006 | 3.99 | 1 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006
451 | 47 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:33 | 0.007 | 8.13 | 0.009 | 5.14 | 1 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.009
152 | 48 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:34 | 0.013 | 13.18 | 0.011 | 5.97 | 1 | 0.013 | 0.011 | 0.013 | 0.011
373 | 49 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:35 | 0.012 | 11.91 | 0.006 | 4.19 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006
516 | 50 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:36 | 0.008 | 8.56 | 0.005 | 3.79 | 1 | 0.008 | 0.005 | 0.008 | 0.005
35 | 51 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:38 | 0.012 | 12.04 | 0.006 | 4.23 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006
74 | 52 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:39 | 0.008 | 8.55 | 0.004 | 3.38 | 1 | 0.008 | 0.004 | 0.008 | 0.004
165 | 53 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:40 | 0.01 | 10.57 | 0.006 | 3.98 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006
22 | 54 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:41 | 0.012 | 12.4 | 0.005 | 3.56 | 1 | 0.012 | 0.005 | 0.012 | 0.005
542 | 55 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:42 | 0.01 | 10.89 | 0.006 | 3.96 | 1 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006
542 spiked | 56 | 33 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 17:43 | 0.173 | 146.9 | 0.153 | 66.08 | 1 | 0.173 | 0.153 | 0.173 | 0.153
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 57 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:45 | 0.155 | 131.6 | 0.028 | 13.23 | 1 | 0.155 | 0.028 | 0.155 | 0.028
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 58 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:46 | 0.157 | 133.55 | 0.026 | 12.67 | 1 | 0.157 | 0.026 | 0.157 | 0.026
Baseline | 59 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:47 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
477 | 60 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:50 | 0.016 | 15.47 | 0.005 | 3.77 | 1 | 0.016 | 0.005 | 0.016 | 0.005
412 | 61 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:52 | 0.012 | 11.97 | 0.006 | 4 | 1 | 0.012 | 0.006 | 0.012 | 0.006
243 | 62 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:53 | 0.016 | 15.24 | 0.006 | 4.07 | 1 | 0.016 | 0.006 | 0.016 | 0.006
334 | 63 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:54 | 0.011 | 11.39 | 0.006 | 3.88 | 1 | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.006
308 | 64 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:55 | 0.015 | 15.07 | 0.006 | 3.9 | 1 | 0.015 | 0.006 | 0.015 | 0.006
61 | 65 | 39 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:56 | 0.017 | 16.69 | 0.008 | 4.87 | 1 | 0.017 | 0.008 | 0.017 | 0.008
282 | 66 | 40 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:57 | 0.009 | 9.81 | 0.009 | 5.1 | 1 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009
113 | 67 | 41 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 17:59 | 0.011 | 11.57 | 0.005 | 3.58 | 1 | 0.011 | 0.005 | 0.011 | 0.005
100 | 68 | 42 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:00 | 0.007 | 8.05 | 0.005 | 3.58 | 1 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005
178 | 69 | 43 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:01 | 0.014 | 13.89 | 0.007 | 4.38 | 1 | 0.014 | 0.007 | 0.014 | 0.007
178 spiked | 70 | 44 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 18:02 | 0.173 | 146.64 | 0.153 | 66.29 | 1 | 0.173 | 0.153 | 0.173 | 0.153
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 71 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:03 | 0.148 | 126.01 | 0.028 | 13.16 | 1 | 0.148 | 0.028 | 0.148 | 0.028
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 72 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:04 | 0.146 | 124.17 | 0.026 | 12.61 | 1 | 0.146 | 0.026 | 0.146 | 0.026
Baseline | 73 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:06 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
581 | 74 | 45 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:09 | 0.015 | 14.3 | 0.008 | 4.74 | 1 | 0.015 | 0.008 | 0.015 | 0.008
87 | 75 | 46 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:10 | 0.008 | 9.12 | 0.006 | 4.04 | 1 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006
386 | 76 | 47 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:11 | 0.021 | 19.65 | 0.007 | 4.48 | 1 | 0.021 | 0.007 | 0.021 | 0.007
269 | 77 | 48 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:13 | 0.013 | 12.98 | 0.006 | 4.13 | 1 | 0.013 | 0.006 | 0.013 | 0.006
555 | 78 | 49 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:14 | 0.017 | 16.48 | 0.007 | 4.28 | 1 | 0.017 | 0.007 | 0.017 | 0.007
438 | 79 | 50 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:15 | 0.013 | 13.23 | 0.008 | 4.78 | 1 | 0.013 | 0.008 | 0.013 | 0.008
438 spiked | 80 | 51 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 18:16 | 0.155 | 131.5 | 0.155 | 67.1 | 1 | 0.155 | 0.155 | 0.155 | 0.155
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 81 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:17 | 0.134 | 114.16 | 0.027 | 13.03 | 1 | 0.134 | 0.027 | 0.134 | 0.027
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 82 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:18 | 0.134 | 114.62 | 0.026 | 12.62 | 1 | 0.134 | 0.026 | 0.134 | 0.026
Baseline | 83 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:20 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
Blank | 84 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:23 | 0 | 1.81 | -0.001 | 0.89 | 1 | 0 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 85 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:24 | 0 | 1.88 | -0.001 | 1.02 | 1 | 0 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 86 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:25 | -0.001 | 1.67 | -0.001 | 1.05 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 87 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:27 | 0 | 1.72 | -0.001 | 0.99 | 1 | 0 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 88 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:28 | -0.001 | 1.61 | -0.001 | 0.98 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 89 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:29 | -0.001 | 1.65 | -0.001 | 1.08 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 90 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:30 | -0.001 | 1.48 | -0.001 | 0.98 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 91 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:31 | -0.001 | 1.7 | -0.001 | 0.94 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 92 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:32 | -0.001 | 1.66 | -0.001 | 0.91 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank | 93 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:34 | -0.001 | 1.4 | -0.001 | 0.86 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.000
Blank spiked | 94 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-23 18:35 | 0.136 | 115.9 | 0.146 | 63.14 | 1 | 0.136 | 0.146 | 0.136 | 0.146
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 95 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:36 | 0.144 | 122.81 | 0.029 | 13.77 | 1 | 0.144 | 0.029 | 0.144 | 0.029
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 96 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:37 | 0.142 | 121.03 | 0.028 | 13.4 | 1 | 0.142 | 0.028 | 0.142 | 0.028
Baseline | 97 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:38 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000
Drift | 98 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:42 | 0.199 | 168.36 | 0.199 | 85.65 | 1 | 0.199 | 0.199 | 0.199 | 0.199
End | 99 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-09-23 18:43 | -0.003 | 0 | -0.004 | 0 | 1 | -0.003 | -0.004 | <0.001 | <0.000