## 240925_Q6_TKN3
ANAL | TKN.ANL
RUN | 240925_Q6_TKN3.RUN
DATE | 2024-09-25 |  |  |  |  | TKN
TIME | 12:53 |  |  |  | LOD | 0.038416
OPER | CLMR
COMM | 2nd Batch
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -2595
Gain | [8 empty] | 69
FIT | L
COEFF | 0.9984
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 12:54 | 2.293 | 114.65 | 1 | 2.293 | 2.293
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 12:56 | 2.275 | 113.71 | 1 | 2.275 | 2.275
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 12:57 | 2.276 | 113.76 | 1 | 2.276 | 2.276
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 12:58 | 1.578 | 76.98 | 1 | 1.578 | 1.578
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:00 | 1.128 | 53.26 | 1 | 1.128 | 1.128
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:01 | 0.523 | 21.39 | 1 | 0.523 | 0.523
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:02 | 0.251 | 7.11 | 1 | 0.251 | 0.251
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:04 | 0.004 | -5.9 | 1 | 0.004 | <0.038
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:05 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-09-25 13:09 | 2.273 | 113.58 | 1 | 2.273 | 2.273
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-09-25 13:10 | 0.235 | 6.27 | 1 | 0.235 | 0.235
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-09-25 13:12 | 0.235 | 6.27 | 1 | 0.235 | 0.235
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 13:13 | 0.02 | -5.06 | 1 | 0.02 | <0.038
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-09-25 13:14 | 0.978 | 45.38 | 1 | 0.978 | 0.978
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 15 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:16 | 1.338 | 64.34 | 1 | 1.338 | 1.338
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:17 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116
556 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:21 | 0.021 | -5.01 | 1 | 0.021 | <0.038
452 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:22 | 0.168 | 2.7 | 1 | 0.168 | 0.168
426 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:24 | -0.005 | -6.38 | 1 | -0.005 | <0.038
504 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:25 | 0.02 | -5.1 | 1 | 0.02 | <0.038
517 | 21 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 13:26 | 0.02 | -5.08 | 1 | 0.02 | <0.038
530 | 22 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:28 | -0.007 | -6.51 | 1 | -0.007 | <0.038
595 | 23 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:29 | 0.099 | -0.93 | 1 | 0.099 | 0.099
569 | 24 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:30 | 0.04 | -4 | 1 | 0.04 | 0.04
400 | 25 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:32 | 0.027 | -4.72 | 1 | 0.027 | <0.038
413 | 26 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:33 | 0.017 | -5.24 | 1 | 0.017 | <0.038
543 | 27 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:34 | 0.02 | -5.09 | 1 | 0.02 | <0.038
387 | 28 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 13:36 | 0.003 | -6 | 1 | 0.003 | <0.038
387 spiked | 29 | 13 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-09-25 13:37 | 1.094 | 51.47 | 1 | 1.094 | 1.094
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 30 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:38 | 1.347 | 64.84 | 1 | 1.347 | 1.347
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:40 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116
309 | 32 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:44 | -0.02 | -7.16 | 1 | -0.02 | <0.038
374 | 33 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:45 | -0.008 | -6.53 | 1 | -0.008 | <0.038
465 | 34 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:46 | -0.041 | -8.32 | 1 | -0.041 | <0.038
348 | 35 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:48 | -0.064 | -9.49 | 1 | -0.064 | <0.038
361 | 36 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 13:49 | -0.011 | -6.73 | 1 | -0.011 | <0.038
491 | 37 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:50 | 0.033 | -4.41 | 1 | 0.033 | <0.038
231 | 38 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:52 | -0.001 | -6.16 | 1 | -0.001 | <0.038
439 | 39 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:53 | -0.053 | -8.91 | 1 | -0.053 | <0.038
478 | 40 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:54 | -0.053 | -8.93 | 1 | -0.053 | <0.038
608 | 41 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:56 | 0.218 | 5.35 | 1 | 0.218 | 0.218
582 | 42 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 13:57 | -0.046 | -8.58 | 1 | -0.046 | <0.038
582 spiked | 43 | 25 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 13:58 | 0.702 | 30.83 | 1 | 0.702 | 0.702
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 44 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:00 | 1.326 | 63.73 | 1 | 1.326 | 1.326
Baseline | 45 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:01 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116
Blank | 46 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:05 | 0.02 | -5.1 | 1 | 0.02 | <0.038
Blank | 47 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:06 | 0.027 | -4.72 | 1 | 0.027 | <0.038
Blank | 48 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:08 | 0.022 | -5 | 1 | 0.022 | <0.038
Blank | 49 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:09 | 0.022 | -4.96 | 1 | 0.022 | <0.038
Blank | 50 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:10 | 0.025 | -4.81 | 1 | 0.025 | <0.038
Blank | 51 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:12 | 0.021 | -5 | 1 | 0.021 | <0.038
Blank | 52 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:13 | 0.021 | -5.04 | 1 | 0.021 | <0.038
Blank | 53 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:14 | 0.014 | -5.38 | 1 | 0.014 | <0.038
Blank | 54 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:16 | 0.018 | -5.16 | 1 | 0.018 | <0.038
Blank | 55 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:17 | 0.035 | -4.3 | 1 | 0.035 | <0.038
Blank spiked | 56 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-09-25 14:18 | 0.942 | 43.46 | 1 | 0.942 | 0.942
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 57 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:20 | 1.269 | 60.69 | 1 | 1.269 | 1.269
Baseline | 58 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:21 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116
Drift | 59 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:25 | 2.264 | 113.14 | 1 | 2.264 | 2.264
End | 60 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-09-25 14:26 | 0.116 | 0 | 1 | 0.116 | 0.116