## 241002_Q6_TKN6
ANAL | TKN.ANL
RUN | 241002_Q6_TKN6.RUN
DATE | 2024-10-02
TIME | 15:10 |  |  |  | LOD | 0.051825
OPER | CLMR
COMM | 2nd Batch
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1395
Gain | [8 empty] | 73
FIT | L
COEFF | 0.9985
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg_L | TKN_LOD_mg_L
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:11 | 2.257 | 115.6 | 1 | 2.257 | 2.257
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:12 | 2.257 | 115.57 | 1 | 2.257 | 2.257
Blank | 3 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:14 | -0.107 | 9.75 | 1 | -0.107 | <0.05
Baseline | 4 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:15 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05
High | 5 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2024-10-02 15:19 | 2.253 | 115.43 | 1 | 2.253 | 2.253
Low | 6 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2024-10-02 15:20 | 0.58 | 40.5 | 1 | 0.58 | 0.58
Low | 7 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2024-10-02 15:22 | 0.58 | 40.51 | 1 | 0.58 | 0.58
Blank | 8 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 15:23 | -0.101 | 10.05 | 1 | -0.101 | <0.05
Blank Spike | 9 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-10-02 15:24 | 0.962 | 57.62 | 1 | 0.962 | 0.962
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 10 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:26 | 1.635 | 87.75 | 1 | 1.635 | 1.635
Baseline | 11 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:27 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05
556 | 12 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:31 | -0.153 | 7.7 | 1 | -0.153 | <0.05
452 | 13 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:32 | 0.009 | 14.96 | 1 | 0.009 | <0.05
426 | 14 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:34 | -0.173 | 6.82 | 1 | -0.173 | <0.05
504 | 15 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:35 | -0.144 | 8.1 | 1 | -0.144 | <0.05
517 | 16 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 15:36 | -0.154 | 7.65 | 1 | -0.154 | <0.05
530 | 17 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:38 | -0.197 | 5.74 | 1 | -0.197 | <0.05
595 | 18 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:39 | -0.061 | 11.82 | 1 | -0.061 | <0.05
569 | 19 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:40 | -0.141 | 8.26 | 1 | -0.141 | <0.05
400 | 20 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:42 | -0.142 | 8.22 | 1 | -0.142 | <0.05
413 | 21 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:43 | -0.145 | 8.05 | 1 | -0.145 | <0.05
543 | 22 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:44 | -0.145 | 8.07 | 1 | -0.145 | <0.05
387 | 23 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 15:46 | -0.164 | 7.21 | 1 | -0.164 | <0.05
387 spiked | 24 | 13 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2024-10-02 15:47 | 1.11 | 64.23 | 1 | 1.11 | 1.11
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 25 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:48 | 1.614 | 86.81 | 1 | 1.614 | 1.614
Baseline | 26 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:50 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05
309 | 27 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:54 | -0.209 | 5.2 | 1 | -0.209 | <0.05
374 | 28 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:55 | -0.163 | 7.24 | 1 | -0.163 | <0.05
465 | 29 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:56 | -0.206 | 5.35 | 1 | -0.206 | <0.05
348 | 30 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 15:58 | -0.225 | 4.49 | 1 | -0.225 | <0.05
361 | 31 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 15:59 | -0.167 | 7.07 | 1 | -0.167 | <0.05
491 | 32 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:00 | -0.136 | 8.45 | 1 | -0.136 | <0.05
231 | 33 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:02 | -0.172 | 6.85 | 1 | -0.172 | <0.05
439 | 34 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:03 | -0.235 | 4.05 | 1 | -0.235 | <0.05
478 | 35 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:04 | -0.221 | 4.67 | 1 | -0.221 | <0.05
608 | 36 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:06 | 0.104 | 19.23 | 1 | 0.104 | 0.104
582 | 37 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:07 | -0.246 | 3.56 | 1 | -0.246 | <0.05
582 spiked | 38 | 25 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 16:08 | 0.68 | 45.01 | 1 | 0.68 | 0.68
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 39 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:10 | 1.606 | 86.45 | 1 | 1.606 | 1.606
Baseline | 40 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:11 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05
Drift | 41 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:15 | 2.257 | 115.57 | 1 | 2.257 | 2.257
Blank | 42 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:16 | -0.106 | 9.79 | 1 | -0.106 | <0.05
Blank | 43 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:18 | -0.116 | 9.38 | 1 | -0.116 | <0.05
Blank | 44 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:19 | -0.127 | 8.85 | 1 | -0.127 | <0.05
Blank | 45 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:20 | -0.133 | 8.58 | 1 | -0.133 | <0.05
Blank | 46 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:22 | -0.141 | 8.26 | 1 | -0.141 | <0.05
Blank spiked | 47 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2024-10-02 16:23 | 0.967 | 57.85 | 1 | 0.967 | 0.967
CRM 9/24 [1.5 mg/L] | 48 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:24 | 1.594 | 85.9 | 1 | 1.594 | 1.594
Baseline | 49 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:26 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05
Drift | 50 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:30 | 2.257 | 115.57 | 1 | 2.257 | 2.257
End | 51 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2024-10-02 16:31 | -0.325 | 0 | 1 | -0.325 | <0.05