## 241212_Q7_NP1
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 241212_Q7_NP1.RUN
DATE | 12/12/2024
TIME | 2:22:45 PM | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR&CVMD | [6 empty] | LOD | 0.0014868 | 0.0019947
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 158 | 4879
Gain | [8 empty] | 22 | 101
FIT | L | L
COEFF | 0.9999 | 0.9999
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:23:35 PM | 0.199 | 371.77 | 0.198 | 83.17 | 1 | 0.199 | 0.198 | 0.199 | 0.198
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:24:45 PM | 0.198 | 370.18 | 0.199 | 83.73 | 1 | 0.198 | 0.199 | 0.198 | 0.199
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:25:55 PM | 0.2 | 373.24 | 0.199 | 83.85 | 1 | 0.2 | 0.199 | 0.2 | 0.199
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:27:05 PM | 0.099 | 187.98 | 0.101 | 43.75 | 1 | 0.099 | 0.101 | 0.099 | 0.101
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:28:15 PM | 0.05 | 97.55 | 0.051 | 23.1 | 1 | 0.05 | 0.051 | 0.05 | 0.051
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:29:25 PM | 0.026 | 52.78 | 0.024 | 12.25 | 1 | 0.026 | 0.024 | 0.026 | 0.024
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:30:35 PM | 0.01 | 22.79 | 0.01 | 6.49 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:31:45 PM | 0.006 | 16.68 | 0.005 | 4.28 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:32:55 PM | -0.001 | 2.98 | -0.001 | 1.89 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.002
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:34:05 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 12/12/2024 2:37:35 PM | 0.2 | 373.67 | 0.198 | 83.48 | 1 | 0.2 | 0.198 | 0.2 | 0.198
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 12/12/2024 2:38:45 PM | 0.006 | 17.23 | 0.005 | 4.41 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 12/12/2024 2:39:55 PM | 0.006 | 17.23 | 0.005 | 4.41 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:41:05 PM | -0.001 | 3.09 | -0.001 | 1.83 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.002
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 12/12/2024 2:42:15 PM | 0.144 | 269.73 | 0.142 | 60.58 | 1 | 0.144 | 0.142 | 0.144 | 0.142
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:43:25 PM | 0.153 | 287.02 | 0.03 | 14.67 | 1 | 0.153 | 0.03 | 0.153 | 0.03
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 17 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:44:35 PM | 0.153 | 286.38 | 0.03 | 14.65 | 1 | 0.153 | 0.03 | 0.153 | 0.03
74 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:45:45 PM | 0.008 | 20.11 | 0.001 | 2.57 | 1 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | <0.002
100 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:46:55 PM | 0.013 | 28.84 | 0.002 | 3.13 | 1 | 0.013 | 0.002 | 0.013 | 0.002
48 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:48:05 PM | 0.005 | 15.16 | 0.001 | 2.69 | 1 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | <0.002
191 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:49:15 PM | 0.012 | 28.2 | 0.001 | 2.56 | 1 | 0.012 | 0.001 | 0.012 | <0.002
35 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:50:25 PM | 0.009 | 21.56 | 0.001 | 2.68 | 1 | 0.009 | 0.001 | 0.009 | <0.002
152 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:51:35 PM | 0.009 | 21.22 | 0 | 2.35 | 1 | 0.009 | 0 | 0.009 | <0.002
139 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:52:45 PM | 0.008 | 20.64 | 0 | 2.17 | 1 | 0.008 | 0 | 0.008 | <0.002
61 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:53:55 PM | 0.004 | 12.81 | 0 | 2.2 | 1 | 0.004 | 0 | 0.004 | <0.002
217 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:55:05 PM | 0.013 | 28.94 | 0 | 2.41 | 1 | 0.013 | 0 | 0.013 | <0.002
9 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:56:15 PM | 0.017 | 37.45 | 0.001 | 2.76 | 1 | 0.017 | 0.001 | 0.017 | <0.002
9 spiked | 28 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 12/12/2024 2:57:25 PM | 0.165 | 308.45 | 0.148 | 62.77 | 1 | 0.165 | 0.148 | 0.165 | 0.148
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 29 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:58:35 PM | 0.154 | 287.78 | 0.03 | 14.48 | 1 | 0.154 | 0.03 | 0.154 | 0.03
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 30 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 2:59:45 PM | 0.154 | 289.15 | 0.03 | 14.56 | 1 | 0.154 | 0.03 | 0.154 | 0.03
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:00:55 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002
126 | 32 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:04:25 PM | 0.006 | 16.35 | 0.001 | 2.49 | 1 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | <0.002
22 | 33 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:05:35 PM | 0.007 | 17.37 | 0.001 | 2.59 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | <0.002
87 | 34 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:06:45 PM | 0.005 | 13.76 | 0 | 2.32 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.002
256 | 35 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:07:55 PM | 0.008 | 19.59 | 0 | 2.41 | 1 | 0.008 | 0 | 0.008 | <0.002
178 | 36 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:09:05 PM | 0.01 | 23.08 | 0 | 2.37 | 1 | 0.01 | 0 | 0.01 | <0.002
165 | 37 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:10:15 PM | 0.004 | 13.06 | 0.001 | 2.57 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | <0.002
204 | 38 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:11:25 PM | 0.009 | 21.16 | 0 | 2.4 | 1 | 0.009 | 0 | 0.009 | <0.002
269 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:12:35 PM | 0.007 | 18.93 | 0.001 | 2.67 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | <0.002
113 | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:13:45 PM | 0.003 | 11.25 | 0.001 | 2.86 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | <0.002
386 | 41 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:14:55 PM | 0.004 | 12.32 | 0.001 | 2.57 | 1 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | <0.002
386 spiked | 42 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 12/12/2024 3:16:05 PM | 0.148 | 277.55 | 0.144 | 61.4 | 1 | 0.148 | 0.144 | 0.148 | 0.144
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 43 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:17:15 PM | 0.151 | 282.89 | 0.031 | 14.8 | 1 | 0.151 | 0.031 | 0.151 | 0.031
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 44 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:18:25 PM | 0.152 | 284.03 | 0.03 | 14.63 | 1 | 0.152 | 0.03 | 0.152 | 0.03
Baseline | 45 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:19:35 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002
295 | 46 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:23:05 PM | 0.003 | 11.27 | 0 | 2.15 | 1 | 0.003 | 0 | 0.003 | <0.002
308 | 47 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:24:15 PM | 0.007 | 18.15 | -0.001 | 2.02 | 1 | 0.007 | -0.001 | 0.007 | <0.002
464 | 48 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:25:25 PM | 0.007 | 19.04 | 0.002 | 3.16 | 1 | 0.007 | 0.002 | 0.007 | 0.002
334 | 49 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:26:35 PM | 0.007 | 18.69 | 0.001 | 2.62 | 1 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | <0.002
282 | 50 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:27:45 PM | 0.006 | 16.61 | 0.001 | 2.71 | 1 | 0.006 | 0.001 | 0.006 | <0.002
477 | 51 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:28:55 PM | 0.008 | 19.12 | 0.001 | 2.84 | 1 | 0.008 | 0.001 | 0.008 | <0.002
399 | 52 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:30:05 PM | 0.005 | 13.93 | 0 | 2.41 | 1 | 0.005 | 0 | 0.005 | <0.002
399 spiked | 53 | 30 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 12/12/2024 3:31:15 PM | 0.151 | 283.73 | 0.145 | 61.48 | 1 | 0.151 | 0.145 | 0.151 | 0.145
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 54 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:32:25 PM | 0.154 | 287.57 | 0.034 | 16.4 | 1 | 0.154 | 0.034 | 0.154 | 0.034
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 55 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:33:35 PM | 0.151 | 283.1 | 0.031 | 15.08 | 1 | 0.151 | 0.031 | 0.151 | 0.031
Baseline | 56 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:34:45 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002
Blank | 57 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:38:15 PM | -0.001 | 2.77 | -0.001 | 1.78 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.001 | <0.002
Blank | 58 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:39:25 PM | -0.001 | 2.61 | -0.002 | 1.62 | 1 | -0.001 | -0.002 | <0.001 | <0.002
Blank | 59 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:40:35 PM | -0.002 | 2.27 | -0.002 | 1.33 | 1 | -0.002 | -0.002 | <0.001 | <0.002
Blank | 60 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:41:45 PM | -0.002 | 2.24 | -0.002 | 1.28 | 1 | -0.002 | -0.002 | <0.001 | <0.002
Blank | 61 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:42:55 PM | -0.002 | 2.19 | -0.003 | 1.2 | 1 | -0.002 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank | 62 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:44:05 PM | -0.002 | 2.37 | -0.003 | 1.21 | 1 | -0.002 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank | 63 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:45:15 PM | -0.002 | 2.5 | -0.003 | 1.13 | 1 | -0.002 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank | 64 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:46:25 PM | -0.001 | 2.59 | -0.003 | 1.09 | 1 | -0.001 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank | 65 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:47:35 PM | -0.001 | 2.6 | -0.003 | 1.1 | 1 | -0.001 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank | 66 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:48:45 PM | -0.001 | 2.61 | -0.003 | 1.13 | 1 | -0.001 | -0.003 | <0.001 | <0.002
Blank spiked | 67 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 12/12/2024 3:49:55 PM | 0.141 | 264.01 | 0.143 | 60.85 | 1 | 0.141 | 0.143 | 0.141 | 0.143
CRM 7/15 [0.15/0.03] | 68 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:51:05 PM | 0.15 | 280.23 | 0.031 | 14.94 | 1 | 0.15 | 0.031 | 0.15 | 0.031
CRM 4/30 [0.15/0.03] | 69 | 909 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:52:15 PM | 0.15 | 281.67 | 0.031 | 14.93 | 1 | 0.15 | 0.031 | 0.15 | 0.031
321 | 70 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:53:25 PM | 0.003 | 11.34 | 0.001 | 2.48 | 1 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | <0.002
Baseline | 71 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:54:35 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002
Drift | 72 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:58:05 PM | 0.198 | 370.18 | 0.199 | 83.73 | 1 | 0.198 | 0.199 | 0.198 | 0.199
End | 73 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 12/12/2024 3:59:15 PM | -0.003 | 0 | -0.006 | 0 | 1 | -0.003 | -0.006 | <0.001 | <0.002