## 250207_Q7_TKN6
ANAL | TKN.ANL
RUN | 250207_Q7_TKN6.RUN
DATE | 2025-02-07 |  |  |  |  | TKN
TIME | 13:29 |  |  |  | LOD | 0.083526
OPER | CLMR
COMM | 2nd Batch
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1534
Gain | [8 empty] | 65
FIT | L
COEFF | 0.9979
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:32 | 2.36 | 131 | 1 | 2.36 | 2.36
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:34 | 2.29 | 127.53 | 1 | 2.29 | 2.29
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:35 | 2.23 | 124.92 | 1 | 2.23 | 2.23
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:36 | 1.68 | 98.54 | 1 | 1.68 | 1.68
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:38 | 1.06 | 69.54 | 1 | 1.06 | 1.06
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:39 | 0.5 | 42.97 | 1 | 0.5 | 0.5
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:40 | 0.32 | 34.26 | 1 | 0.32 | 0.32
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:42 | -0.04 | 17.43 | 1 | -0.04 | <0.08
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:43 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-02-07 13:47 | 2.45 | 135.02 | 1 | 2.45 | 2.45
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-02-07 13:48 | 0.48 | 41.63 | 1 | 0.48 | 0.48
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-02-07 13:50 | 0.48 | 41.85 | 1 | 0.48 | 0.48
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 13:51 | 0.08 | 22.84 | 1 | 0.08 | <0.08
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-02-07 13:52 | 1 | 66.52 | 1 | 1 | 1
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:54 | 1.48 | 89.14 | 1 | 1.48 | 1.48
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:55 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
608 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 13:59 | 0.35 | 35.71 | 1 | 0.35 | 0.35
673 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:00 | 0.16 | 26.59 | 1 | 0.16 | 0.16
361 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:02 | 0.15 | 26.26 | 1 | 0.15 | 0.15
660 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:03 | 0.28 | 32.56 | 1 | 0.28 | 0.28
452 | 21 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 14:04 | -0.17 | 10.96 | 1 | -0.17 | <0.08
426 | 22 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:06 | -0.17 | 10.9 | 1 | -0.17 | <0.08
621 | 23 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:07 | 0.01 | 19.74 | 1 | 0.01 | <0.08
647 | 24 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:08 | -0.19 | 10.14 | 1 | -0.19 | <0.08
348 | 25 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 14:10 | 0.02 | 20.23 | 1 | 0.02 | <0.08
348 spiked | 26 | 10 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-02-07 14:11 | 1.11 | 71.61 | 1 | 1.11 | 1.11
CRM [1.5 mg/L] | 27 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:12 | 1.4 | 85.55 | 1 | 1.4 | 1.4
Baseline | 28 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:14 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
686 | 29 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:18 | -0.23 | 8.37 | 1 | -0.23 | <0.08
530 | 30 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:19 | 0.06 | 21.92 | 1 | 0.06 | <0.08
491 | 31 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:20 | 0.12 | 24.95 | 1 | 0.12 | 0.12
634 | 32 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:22 | 0.1 | 23.83 | 1 | 0.1 | 0.1
374 | 33 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:23 | 0 | 19.1 | 1 | 0 | <0.08
374 spiked | 34 | 16 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 14:24 | -0.16 | 11.69 | 1 | -0.16 | <0.08
543 | 35 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:26 | -0.09 | 15.04 | 1 | -0.09 | <0.08
543 spiked | 36 | 18 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 14:27 | 1.06 | 69.47 | 1 | 1.06 | 1.06
CRM [1.5 mg/L] | 37 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:28 | 1.36 | 83.47 | 1 | 1.36 | 1.36
Baseline | 38 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:30 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
36 | 39 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:34 | -0.12 | 13.51 | 1 | -0.12 | <0.08
10 | 40 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:35 | -0.05 | 16.75 | 1 | -0.05 | <0.08
192 | 41 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:36 | 0.08 | 23.04 | 1 | 0.08 | <0.08
270 | 42 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:38 | -0.09 | 14.88 | 1 | -0.09 | <0.08
49 | 43 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:39 | -0.05 | 16.82 | 1 | -0.05 | <0.08
218 | 44 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:40 | -0.04 | 17.43 | 1 | -0.04 | <0.08
114 | 45 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:42 | -0.22 | 8.87 | 1 | -0.22 | <0.08
166 | 46 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:43 | -0.02 | 18.38 | 1 | -0.02 | <0.08
205 | 47 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:44 | -0.1 | 14.16 | 1 | -0.1 | <0.08
205 spiked | 48 | 28 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 14:46 | 1.03 | 67.99 | 1 | 1.03 | 1.03
CRM [1.5 mg/L] | 49 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:47 | 1.45 | 87.77 | 1 | 1.45 | 1.45
Baseline | 50 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:48 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
62 | 51 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:52 | -0.17 | 10.83 | 1 | -0.17 | <0.08
127 | 52 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:54 | -0.06 | 16.19 | 1 | -0.06 | <0.08
153 | 53 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:55 | 0.04 | 20.9 | 1 | 0.04 | <0.08
23 | 54 | 32 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:56 | 0.32 | 34.48 | 1 | 0.32 | 0.32
101 | 55 | 33 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:58 | -0.03 | 17.65 | 1 | -0.03 | <0.08
88 | 56 | 34 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 14:59 | -0.22 | 8.83 | 1 | -0.22 | <0.08
140 | 57 | 35 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:00 | 0.02 | 19.86 | 1 | 0.02 | <0.08
75 | 58 | 36 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:02 | -0.08 | 15.51 | 1 | -0.08 | <0.08
257 | 59 | 37 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:03 | -0.32 | 4.05 | 1 | -0.32 | <0.08
179 | 60 | 38 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:04 | 0.01 | 19.42 | 1 | 0.01 | <0.08
179 spiked | 61 | 39 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 15:06 | 1.02 | 67.26 | 1 | 1.02 | 1.02
CRM [1.5 mg/L] | 62 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:07 | 1.39 | 85.01 | 1 | 1.39 | 1.39
Baseline | 63 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:08 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
Blank | 64 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:12 | -0.19 | 9.99 | 1 | -0.19 | <0.08
Blank | 65 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:14 | -0.15 | 12.08 | 1 | -0.15 | <0.08
Blank | 66 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:15 | -0.13 | 12.97 | 1 | -0.13 | <0.08
Blank | 67 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:16 | -0.15 | 11.8 | 1 | -0.15 | <0.08
Blank | 68 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:18 | -0.17 | 10.93 | 1 | -0.17 | <0.08
Blank | 69 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:19 | -0.19 | 9.91 | 1 | -0.19 | <0.08
Blank | 70 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:20 | -0.2 | 9.54 | 1 | -0.2 | <0.08
Blank | 71 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:22 | -0.21 | 9.2 | 1 | -0.21 | <0.08
Blank | 72 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:23 | -0.2 | 9.54 | 1 | -0.2 | <0.08
Blank | 73 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:24 | -0.22 | 8.71 | 1 | -0.22 | <0.08
Blank spiked | 74 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-07 15:26 | 0.83 | 58.39 | 1 | 0.83 | 0.83
CRM [1.5 mg/L] | 75 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:27 | 1.3 | 80.64 | 1 | 1.3 | 1.3
Baseline | 76 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:28 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08
Drift | 77 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:32 | 2.29 | 127.53 | 1 | 2.29 | 2.29
End | 78 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-02-07 15:34 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.08