## 250212_Q7_TKN4_Rerun
ANAL | TKN.ANL
RUN | 250212_Q7_TKN4_Rerun.RUN
DATE | 2025-02-12 |  |  |  |  | TKN
TIME | 16:31 |  |  |  | LOD | 0.18513 | T statistic of 3.365 for 6 blanks instead of 10
OPER | CLMR
COMM
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -2539
Gain | [8 empty] | 71
FIT | L
COEFF | 0.9979
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:32 | 2.32 | 118.15 | 1 | 2.32 | 2.32
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:34 | 2.24 | 114.72 | 1 | 2.24 | 2.24
High | 3 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-02-12 16:35 | 2.23 | 114.27 | 1 | 2.23 | 2.23
Low | 4 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-02-12 16:36 | 0.29 | 30.19 | 1 | 0.29 | 0.29
Low | 5 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-02-12 16:38 | 0.29 | 30.22 | 1 | 0.29 | 0.29
Blank | 6 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-12 16:39 | -0.13 | 11.72 | 1 | -0.13 | <0.19
Blank Spike | 7 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-02-12 16:40 | 0.88 | 55.65 | 1 | 0.88 | 0.88
CRM [1.5 mg/L] | 8 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:42 | 1.32 | 74.79 | 1 | 1.32 | 1.32
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:43 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.19
283 | 10 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:47 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.19
400 | 11 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:48 | -0.04 | 15.79 | 1 | -0.04 | <0.19
387 | 12 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:50 | 0.08 | 21 | 1 | 0.08 | <0.19
478 | 13 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:51 | 0.1 | 21.78 | 1 | 0.1 | <0.19
335 | 14 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-12 16:52 | 0.2 | 26.38 | 1 | 0.2 | 0.2
322 | 15 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:54 | 0.07 | 20.66 | 1 | 0.07 | <0.19
296 | 16 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:55 | 0 | 17.54 | 1 | 0 | <0.19
309 | 17 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:56 | -0.01 | 17.21 | 1 | -0.01 | <0.19
283 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 16:58 | 0.02 | 18.39 | 1 | 0.02 | <0.19
465 | 19 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-02-12 16:59 | -0.06 | 14.79 | 1 | -0.06 | <0.19
465 spiked | 20 | 10 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-02-12 17:00 | 1.06 | 63.45 | 1 | 1.06 | 1.06
CRM [1.5 mg/L] | 21 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:02 | 1.36 | 76.55 | 1 | 1.36 | 1.36
Baseline | 22 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:03 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.19
Blank | 23 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:07 | -0.14 | 11.61 | 1 | -0.14 | <0.19
Blank | 24 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:08 | 0.01 | 17.84 | 1 | 0.01 | <0.19
Blank | 25 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:10 | 0.01 | 18.09 | 1 | 0.01 | <0.19
Blank | 26 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:11 | -0.03 | 16.31 | 1 | -0.03 | <0.19
Blank | 27 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:12 | -0.03 | 16.33 | 1 | -0.03 | <0.19
Blank | 28 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:14 | -0.04 | 15.74 | 1 | -0.04 | <0.19
Blank spiked | 29 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-02-12 17:15 | 0.94 | 58.1 | 1 | 0.94 | 0.94
CRM [1.5 mg/L] | 30 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:16 | 1.41 | 78.59 | 1 | 1.41 | 1.41
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:18 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.19
Drift | 32 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:22 | 2.24 | 114.72 | 1 | 2.24 | 2.24
End | 33 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 17:23 | -0.4 | 0 | 1 | -0.4 | <0.19