## 250306_Q8_NP2
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 250306_Q8_NP2.RUN
DATE | 2025-03-06
TIME | 11:08 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR&CVMD | [6 empty] | LOD | 0 | 0.003
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 235 | 5013
Gain | [8 empty] | 25 | 100
FIT | L | L
COEFF | 1 | 0.9985
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:09 | 0.203 | 334.91 | 0.202 | 82.98 | 1 | 0.203 | 0.202 | 0.203 | 0.202
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:10 | 0.199 | 327.64 | 0.204 | 83.41 | 1 | 0.199 | 0.204 | 0.199 | 0.204
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:12 | 0.2 | 329.06 | 0.204 | 83.65 | 1 | 0.2 | 0.204 | 0.2 | 0.204
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:13 | 0.101 | 168.96 | 0.094 | 38.04 | 1 | 0.101 | 0.094 | 0.101 | 0.094
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:14 | 0.051 | 88.3 | 0.045 | 17.76 | 1 | 0.051 | 0.045 | 0.051 | 0.045
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:15 | 0.025 | 46.83 | 0.025 | 9.62 | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:16 | 0.01 | 21.82 | 0.011 | 3.81 | 1 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.011
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:17 | 0.005 | 15.02 | 0.006 | 1.78 | 1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:18 | -0.001 | 5.09 | 0.004 | 0.62 | 1 | -0.001 | 0.004 | <0.000 | 0.004
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:20 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-03-06 11:23 | 0.201 | 331.24 | 0.203 | 83.07 | 1 | 0.201 | 0.203 | 0.201 | 0.203
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-03-06 11:24 | 0.006 | 15.26 | 0.007 | 1.88 | 1 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-03-06 11:26 | 0.006 | 15.28 | 0.007 | 1.88 | 1 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.007
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:27 | -0.001 | 5.19 | 0.004 | 0.65 | 1 | -0.001 | 0.004 | <0.000 | 0.004
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-06 11:28 | 0.151 | 250.22 | 0.154 | 63.07 | 1 | 0.151 | 0.154 | 0.151 | 0.154
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:29 | 0.151 | 251.29 | 0.033 | 12.71 | 1 | 0.151 | 0.033 | 0.151 | 0.033
Baseline | 17 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:30 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003
152 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:34 | 0.008 | 19.35 | 0.012 | 4.02 | 1 | 0.008 | 0.012 | 0.008 | 0.012
48 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:35 | 0.007 | 17.65 | 0.016 | 5.85 | 1 | 0.007 | 0.016 | 0.007 | 0.016
61 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:36 | 0.004 | 12.76 | 0.014 | 4.94 | 1 | 0.004 | 0.014 | 0.004 | 0.014
204 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:37 | 0.009 | 20.28 | 0.003 | 0.43 | 1 | 0.009 | 0.003 | 0.009 | 0.003
113 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:38 | 0.016 | 32.01 | 0.003 | 0.33 | 1 | 0.016 | 0.003 | 0.016 | 0.003
87 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:40 | 0.003 | 11.81 | 0.011 | 3.68 | 1 | 0.003 | 0.011 | 0.003 | 0.011
87 spiked | 24 | 7 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-06 11:41 | 0.161 | 265.93 | 0.172 | 70.46 | 1 | 0.161 | 0.172 | 0.161 | 0.172
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 25 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:42 | 0.151 | 250.46 | 0.032 | 12.19 | 1 | 0.151 | 0.032 | 0.151 | 0.032
Baseline | 26 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:43 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003
22 | 27 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:46 | 0.003 | 11.02 | 0.013 | 4.35 | 1 | 0.003 | 0.013 | 0.003 | 0.013
9 | 28 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:48 | 0.008 | 19.62 | 0.011 | 3.83 | 1 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.011
74 | 29 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:49 | 0.003 | 11.83 | 0.02 | 7.22 | 1 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.02
100 | 30 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:50 | 0.004 | 13.1 | 0.012 | 4.23 | 1 | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 0.012
139 | 31 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:51 | 0.004 | 13.18 | 0.011 | 3.68 | 1 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.011
35 | 32 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:52 | 0.004 | 12.74 | 0.011 | 3.58 | 1 | 0.004 | 0.011 | 0.004 | 0.011
35 spiked | 33 | 14 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-06 11:54 | 0.163 | 269.97 | 0.152 | 62.18 | 1 | 0.163 | 0.152 | 0.163 | 0.152
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 34 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:55 | 0.15 | 249.18 | 0.03 | 11.61 | 1 | 0.15 | 0.03 | 0.15 | 0.03
Baseline | 35 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:56 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003
Blank | 36 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 11:59 | -0.001 | 4.95 | 0.003 | 0.26 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 37 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:00 | -0.001 | 4.87 | 0.003 | 0.26 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 38 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:02 | -0.001 | 4.88 | 0.003 | 0.27 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 39 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:03 | -0.001 | 4.82 | 0.003 | 0.19 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 40 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:04 | -0.001 | 4.83 | 0.003 | 0.24 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 41 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:05 | -0.001 | 4.81 | 0.003 | 0.49 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 42 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:06 | -0.001 | 4.83 | 0.003 | 0.21 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 43 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:08 | -0.001 | 4.85 | 0.003 | 0.27 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 44 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:09 | -0.001 | 4.77 | 0.003 | 0.28 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank | 45 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:10 | -0.001 | 4.79 | 0.003 | 0.27 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.000 | 0.003
Blank spiked | 46 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-06 12:11 | 0.148 | 245.69 | 0.152 | 62.07 | 1 | 0.148 | 0.152 | 0.148 | 0.152
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 47 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:12 | 0.15 | 248.26 | 0.033 | 12.65 | 1 | 0.15 | 0.033 | 0.15 | 0.033
Baseline | 48 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:13 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003
Drift | 49 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:17 | 0.199 | 327.64 | 0.204 | 83.41 | 1 | 0.199 | 0.204 | 0.199 | 0.204
End | 50 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-03-06 12:18 | -0.004 | 0 | 0.002 | 0 | 1 | -0.004 | 0.002 | <0.000 | <0.003