## 250308_Q8_NP4
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 250308_Q8_NP4.RUN
DATE | 2025-03-08
TIME | 18:23 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CVMD&CLMR | [6 empty] | LOD | 0.0019868 | 0.0056627
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 230 | 4984
Gain | [8 empty] | 24 | 101
FIT | L | L
COEFF | 1 | 0.9963
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:24 | 0.197 | 345.93 | 0.201 | 82.36 | 1 | 0.197 | 0.201 | 0.197 | 0.201
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:25 | 0.198 | 347.52 | 0.202 | 82.88 | 1 | 0.198 | 0.202 | 0.198 | 0.202
Blank | 3 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:26 | 0.002 | 11.1 | 0.006 | 1.08 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006
Baseline | 4 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:28 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006
High | 5 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-03-08 18:31 | 0.198 | 346 | 0.201 | 82.55 | 1 | 0.198 | 0.201 | 0.198 | 0.201
Low | 6 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-03-08 18:32 | 0.004 | 14.63 | 0.009 | 2.36 | 1 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.009
Low | 7 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-03-08 18:33 | 0.004 | 14.64 | 0.009 | 2.37 | 1 | 0.004 | 0.009 | 0.004 | 0.009
Blank | 8 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:35 | 0.002 | 10.91 | 0.005 | 0.85 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.006
Blank spiked | 9 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-08 18:36 | 0.149 | 262.02 | 0.15 | 60.98 | 1 | 0.149 | 0.15 | 0.149 | 0.15
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 10 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:37 | 0.149 | 262.77 | 0.034 | 13.12 | 1 | 0.149 | 0.034 | 0.149 | 0.034
Baseline | 11 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:38 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006
126 | 12 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:42 | 0.002 | 10.63 | 0.008 | 2.28 | 1 | 0.002 | 0.008 | 0.002 | 0.008
516 | 13 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:43 | 0.002 | 10.82 | 0.006 | 1.39 | 1 | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.006
334 | 14 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:44 | 0.001 | 9.21 | 0.009 | 2.65 | 1 | 0.001 | 0.009 | <0.002 | 0.009
178 | 15 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:45 | -0.002 | 3.05 | 0.007 | 1.67 | 1 | -0.002 | 0.007 | <0.002 | 0.007
399 | 16 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:46 | 0.005 | 15.39 | 0.006 | 1.39 | 1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006
555 | 17 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:47 | 0.002 | 11.02 | 0.005 | 0.87 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.006
256 | 18 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:49 | 0 | 6.32 | 0.006 | 1.47 | 1 | 0 | 0.006 | <0.002 | 0.006
464 | 19 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:50 | -0.001 | 5.84 | 0.005 | 0.78 | 1 | -0.001 | 0.005 | <0.002 | <0.006
568 | 20 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:51 | 0.002 | 11.15 | 0.005 | 0.67 | 1 | 0.002 | 0.005 | 0.002 | <0.006
594 | 21 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:52 | 0.001 | 8.02 | 0.015 | 4.83 | 1 | 0.001 | 0.015 | <0.002 | 0.015
594 spiked | 22 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-08 18:53 | 0.158 | 277.57 | 0.163 | 66.59 | 1 | 0.158 | 0.163 | 0.158 | 0.163
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 23 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:54 | 0.149 | 262.32 | 0.033 | 12.53 | 1 | 0.149 | 0.033 | 0.149 | 0.033
Baseline | 24 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:56 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006
438 | 25 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 18:59 | 0.001 | 8.04 | 0.005 | 0.73 | 1 | 0.001 | 0.005 | <0.002 | <0.006
503 | 26 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:00 | -0.001 | 6.08 | 0.005 | 0.86 | 1 | -0.001 | 0.005 | <0.002 | <0.006
412 | 27 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:01 | 0.003 | 11.76 | 0.01 | 2.96 | 1 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01
165 | 28 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:03 | 0.003 | 12.33 | 0.004 | 0.45 | 1 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | <0.006
581 | 29 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:04 | 0.003 | 11.93 | 0.005 | 0.74 | 1 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | <0.006
191 | 30 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:05 | 0.003 | 12.11 | 0.006 | 1.19 | 1 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.006
321 | 31 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:06 | 0 | 6.54 | 0.005 | 1.07 | 1 | 0 | 0.005 | <0.002 | <0.006
321 spiked | 32 | 19 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-08 19:07 | 0.149 | 262.7 | 0.156 | 63.63 | 1 | 0.149 | 0.156 | 0.149 | 0.156
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 33 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:08 | 0.148 | 261.36 | 0.033 | 12.57 | 1 | 0.148 | 0.033 | 0.148 | 0.033
Baseline | 34 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:10 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006
Blank | 35 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:13 | 0.001 | 9.42 | 0.004 | 0.53 | 1 | 0.001 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 36 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:14 | 0.001 | 9.11 | 0.004 | 0.49 | 1 | 0.001 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 37 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:15 | 0.001 | 9.21 | 0.004 | 0.56 | 1 | 0.001 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 38 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:17 | 0.001 | 8.04 | 0.004 | 0.52 | 1 | 0.001 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 39 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:18 | 0.001 | 8 | 0.004 | 0.52 | 1 | 0.001 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 40 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:19 | 0 | 7.79 | 0.005 | 0.67 | 1 | 0 | 0.005 | <0.002 | <0.006
Blank | 41 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:20 | 0 | 7.62 | 0.005 | 0.72 | 1 | 0 | 0.005 | <0.002 | <0.006
Blank | 42 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:21 | 0 | 7.64 | 0.004 | 0.61 | 1 | 0 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank | 43 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:22 | 0 | 7.33 | 0.005 | 0.75 | 1 | 0 | 0.005 | <0.002 | <0.006
Blank | 44 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:24 | 0 | 7.28 | 0.004 | 0.56 | 1 | 0 | 0.004 | <0.002 | <0.006
Blank spiked | 45 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-08 19:25 | 0.148 | 261.73 | 0.147 | 60.08 | 1 | 0.148 | 0.147 | 0.148 | 0.147
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 46 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:26 | 0.149 | 262.86 | 0.034 | 12.92 | 1 | 0.149 | 0.034 | 0.149 | 0.034
Baseline | 47 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:27 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006
Drift | 48 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:31 | 0.198 | 347.52 | 0.202 | 82.88 | 1 | 0.198 | 0.202 | 0.198 | 0.202
End | 49 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-03-08 19:32 | -0.004 | 0 | 0.003 | 0 | 1 | -0.004 | 0.003 | <0.002 | <0.006