## 250312_Q8_TKN1
ANAL | TKN.ANL
RUN | 250312_Q8_TKN1.RUN
DATE | 2025-03-12 |  |  |  |  | TKN
TIME | 13:58 |  |  |  | LOD | 0.07777
OPER | CLMR&CVMD
COMM | 2nd Batch
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -2330
Gain | [8 empty] | 66
FIT | L
COEFF | 0.9974
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:01 | 2.28 | 141.71 | 1 | 2.28 | 2.28
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:02 | 2.36 | 145.92 | 1 | 2.36 | 2.36
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:04 | 2.27 | 141.13 | 1 | 2.27 | 2.27
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:05 | 1.66 | 109.34 | 1 | 1.66 | 1.66
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:06 | 1.06 | 78.13 | 1 | 1.06 | 1.06
0.55 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:08 | 0.45 | 46.02 | 1 | 0.45 | 0.45
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:09 | 0.25 | 35.67 | 1 | 0.25 | 0.25
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:10 | 0.07 | 25.89 | 1 | 0.07 | <0.08
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:12 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-03-12 14:16 | 2.11 | 132.74 | 1 | 2.11 | 2.11
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-03-12 14:17 | 0.37 | 42 | 1 | 0.37 | 0.37
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-03-12 14:18 | 0.4 | 43.28 | 1 | 0.4 | 0.4
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 14:20 | 0.16 | 30.77 | 1 | 0.16 | 0.16
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-03-12 14:21 | 1.09 | 79.74 | 1 | 1.09 | 1.09
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:22 | 1.63 | 108.03 | 1 | 1.63 | 1.63
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:24 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
335 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:28 | 0.11 | 28.1 | 1 | 0.11 | 0.11
400 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:29 | 0.19 | 32.43 | 1 | 0.19 | 0.19
101 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:30 | 0.21 | 33.49 | 1 | 0.21 | 0.21
62 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:32 | 0.15 | 30.41 | 1 | 0.15 | 0.15
127 | 21 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 14:33 | 0.21 | 33.18 | 1 | 0.21 | 0.21
517 | 22 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:34 | 0.22 | 33.92 | 1 | 0.22 | 0.22
413 | 23 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:36 | 0.25 | 35.29 | 1 | 0.25 | 0.25
595 | 24 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:37 | 0.08 | 26.74 | 1 | 0.08 | 0.08
140 | 25 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 14:38 | 0.07 | 26.09 | 1 | 0.07 | <0.08
10 | 26 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:40 | 0.02 | 23.31 | 1 | 0.02 | <0.08
10 spiked | 27 | 11 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 14:41 | 1.13 | 81.57 | 1 | 1.13 | 1.13
CRM [1.5 mg/L] | 28 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:42 | 1.61 | 106.57 | 1 | 1.61 | 1.61
Baseline | 29 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:44 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
166 | 30 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:48 | -0.01 | 22.08 | 1 | -0.01 | <0.08
257 | 31 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:49 | 0.05 | 25.06 | 1 | 0.05 | <0.08
23 | 32 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:50 | 0.24 | 35.06 | 1 | 0.24 | 0.24
179 | 33 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:52 | 0.1 | 27.42 | 1 | 0.1 | 0.1
36 | 34 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:53 | 0.12 | 28.72 | 1 | 0.12 | 0.12
205 | 35 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:54 | 0.13 | 29.26 | 1 | 0.13 | 0.13
465 | 36 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:56 | -0.01 | 22.07 | 1 | -0.01 | <0.08
566 | 37 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:57 | -0.01 | 21.8 | 1 | -0.01 | <0.08
114 | 38 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 14:58 | 0.01 | 22.79 | 1 | 0.01 | <0.08
153 | 39 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:00 | 0.03 | 23.92 | 1 | 0.03 | <0.08
153 spiked | 40 | 22 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 15:01 | 1.07 | 78.62 | 1 | 1.07 | 1.07
CRM [1.5 mg/L] | 41 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:02 | 1.6 | 106.11 | 1 | 1.6 | 1.6
Baseline | 42 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:04 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
439 | 43 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:08 | 0.01 | 22.89 | 1 | 0.01 | <0.08
192 | 44 | 24 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:09 | -0.05 | 19.59 | 1 | -0.05 | <0.08
582 | 45 | 25 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:10 | 0.06 | 25.31 | 1 | 0.06 | <0.08
49 | 46 | 26 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:12 | -0.17 | 13.21 | 1 | -0.17 | <0.08
88 | 47 | 27 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:13 | 0.06 | 25.7 | 1 | 0.06 | <0.08
569 | 48 | 28 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:14 | 0.07 | 25.84 | 1 | 0.07 | <0.08
504 | 49 | 29 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:16 | 0.04 | 24.57 | 1 | 0.04 | <0.08
322 | 50 | 30 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:17 | 0.17 | 31.51 | 1 | 0.17 | 0.17
75 | 51 | 31 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:18 | 0.02 | 23.16 | 1 | 0.02 | <0.08
75 spiked | 52 | 32 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 15:20 | 1.11 | 80.34 | 1 | 1.11 | 1.11
CRM [1.5 mg/L] | 53 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:21 | 1.62 | 107.47 | 1 | 1.62 | 1.62
Baseline | 54 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:22 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
Blank | 55 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:26 | -0.06 | 19.02 | 1 | -0.06 | <0.08
Blank | 56 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:28 | -0.08 | 18.39 | 1 | -0.08 | <0.08
Blank | 57 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:29 | -0.05 | 19.49 | 1 | -0.05 | <0.08
Blank | 58 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:30 | -0.03 | 20.67 | 1 | -0.03 | <0.08
Blank | 59 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:32 | -0.03 | 20.62 | 1 | -0.03 | <0.08
Blank | 60 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:33 | -0.05 | 19.71 | 1 | -0.05 | <0.08
Blank | 61 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:34 | -0.06 | 19.47 | 1 | -0.06 | <0.08
Blank | 62 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:36 | -0.07 | 18.48 | 1 | -0.07 | <0.08
Blank | 63 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:37 | -0.09 | 17.68 | 1 | -0.09 | <0.08
Blank | 64 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:38 | -0.12 | 15.85 | 1 | -0.12 | <0.08
Blank spiked | 65 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-03-12 15:40 | 0.96 | 72.87 | 1 | 0.96 | 0.96
CRM [1.5 mg/L] | 66 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:41 | 1.62 | 107.34 | 1 | 1.62 | 1.62
Baseline | 67 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:42 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08
Drift | 68 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:46 | 2.36 | 145.92 | 1 | 2.36 | 2.36
End | 69 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-03-12 15:48 | -0.43 | 0 | 1 | -0.43 | <0.08