## 250402_Q8_NP5
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 250402_Q8_NP5.RUN
DATE | 2025-04-02
TIME | 14:29 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR | [6 empty] | LOD | 0.0018807 | 0.0014868
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 246 | 5017
Gain | [8 empty] | 38 | 98
FIT | L | L
COEFF | 0.9998 | 1
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:31 | 0.178 | 249.85 | 0.198 | 85.1 | 1 | 0.178 | 0.198 | 0.178 | 0.198
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:32 | 0.197 | 276.78 | 0.199 | 85.57 | 1 | 0.197 | 0.199 | 0.197 | 0.199
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:33 | 0.199 | 279.03 | 0.2 | 85.92 | 1 | 0.199 | 0.2 | 0.199 | 0.2
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:35 | 0.102 | 145.1 | 0.1 | 42.97 | 1 | 0.102 | 0.1 | 0.102 | 0.1
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:36 | 0.051 | 75.74 | 0.05 | 21.64 | 1 | 0.051 | 0.05 | 0.051 | 0.05
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:37 | 0.025 | 39.36 | 0.025 | 10.94 | 1 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:38 | 0.012 | 21.29 | 0.01 | 4.66 | 1 | 0.012 | 0.01 | 0.012 | 0.01
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:39 | 0.004 | 10.11 | 0.006 | 3.17 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:40 | -0.002 | 2 | 0 | 0.3 | 1 | -0.002 | 0 | <0.002 | <0.001
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:42 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-04-02 14:45 | 0.211 | 295.49 | 0.199 | 85.45 | 1 | 0.211 | 0.199 | 0.211 | 0.199
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-04-02 14:46 | 0.005 | 11.35 | 0.006 | 3.17 | 1 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-04-02 14:47 | 0.004 | 10.28 | 0.006 | 3.17 | 1 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:49 | -0.002 | 2 | 0 | 0.29 | 1 | -0.002 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-02 14:50 | 0.166 | 233.13 | 0.147 | 63.3 | 1 | 0.166 | 0.147 | 0.166 | 0.147
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:51 | 0.162 | 228.36 | 0.029 | 12.74 | 1 | 0.162 | 0.029 | 0.162 | 0.029
Baseline | 17 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:52 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001
646 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:56 | 0 | 5 | 0.002 | 1.41 | 1 | 0 | 0.002 | <0.002 | 0.002
295 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:57 | -0.001 | 3.48 | 0.006 | 2.95 | 1 | -0.001 | 0.006 | <0.002 | 0.006
607 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:58 | 0 | 5.23 | 0.001 | 0.92 | 1 | 0 | 0.001 | <0.002 | <0.001
672 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 14:59 | 0 | 4.95 | 0.002 | 1.5 | 1 | 0 | 0.002 | <0.002 | 0.002
542 | 22 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:00 | 0 | 5.12 | 0.003 | 1.89 | 1 | 0 | 0.003 | <0.002 | 0.003
620 | 23 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:01 | 0.002 | 7.67 | 0.002 | 1.25 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
295 | 24 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:03 | -0.001 | 3.76 | 0.009 | 4.31 | 1 | -0.001 | 0.009 | <0.002 | 0.009
308 | 25 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:04 | -0.001 | 3.39 | 0.003 | 1.84 | 1 | -0.001 | 0.003 | <0.002 | 0.003
373 | 26 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:05 | -0.002 | 2.67 | 0.011 | 5.11 | 1 | -0.002 | 0.011 | <0.002 | 0.011
256 | 27 | 10 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:06 | 0.001 | 6.01 | -0.001 | 0.05 | 1 | 0.001 | -0.001 | <0.002 | <0.001
269 | 28 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:07 | 0 | 4.96 | 0.009 | 4.47 | 1 | 0 | 0.009 | <0.002 | 0.009
269 spiked | 29 | 12 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-02 15:08 | 0.167 | 235 | 0.157 | 67.27 | 1 | 0.167 | 0.157 | 0.167 | 0.157
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 30 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:10 | 0.164 | 230.52 | 0.027 | 12.15 | 1 | 0.164 | 0.027 | 0.164 | 0.027
Baseline | 31 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:11 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001
464 | 32 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:14 | -0.002 | 2.04 | 0 | 0.28 | 1 | -0.002 | 0 | <0.002 | <0.001
490 | 33 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:15 | 0.004 | 9.89 | 0.005 | 2.5 | 1 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005
347 | 34 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:17 | 0 | 4.65 | 0.001 | 0.89 | 1 | 0 | 0.001 | <0.002 | <0.001
360 | 35 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:18 | 0.003 | 9.77 | 0.003 | 1.57 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003
529 | 36 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:19 | 0 | 4.94 | 0.002 | 1.1 | 1 | 0 | 0.002 | <0.002 | 0.002
659 | 37 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:20 | 0.002 | 7.84 | 0.002 | 1.39 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
503 | 38 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:21 | 0.001 | 6.83 | -0.003 | -0.91 | 1 | 0.001 | -0.003 | <0.002 | <0.001
282 | 39 | 20 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:22 | 0.006 | 13.91 | 0.002 | 1.31 | 1 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | 0.002
685 | 40 | 21 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:24 | 0 | 4.57 | 0.001 | 1 | 1 | 0 | 0.001 | <0.002 | <0.001
386 | 41 | 22 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:25 | 0.001 | 5.84 | 0.103 | 44.29 | 1 | 0.001 | 0.103 | <0.002 | 0.103
178 | 42 | 23 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:26 | 0 | 4.34 | 0.457 | 195.24 | 1 | 0 | 0.457 | <0.002 | 0.457
178 spiked | 43 | 24 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-02 15:27 | 0.157 | 222.02 | 0.591 | 252.56 | 1 | 0.157 | 0.591 | 0.157 | 0.591
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 44 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:28 | 0.161 | 226.93 | 0.027 | 11.81 | 1 | 0.161 | 0.027 | 0.161 | 0.027
Baseline | 45 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:29 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank | 46 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:33 | 0 | 4.86 | -0.001 | 0.05 | 1 | 0 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank | 47 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:34 | 0 | 4.68 | 0 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank | 48 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:35 | 0 | 4.6 | -0.001 | 0.01 | 1 | 0 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank | 49 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:36 | 0 | 5.57 | -0.001 | 0.23 | 1 | 0 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank | 50 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:38 | 0.001 | 6.41 | 0 | 0.58 | 1 | 0.001 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank | 51 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:39 | 0.001 | 6.87 | 0 | 0.59 | 1 | 0.001 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank | 52 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:40 | 0 | 5.37 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank | 53 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:41 | 0 | 4.43 | 0 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | <0.002 | <0.001
Blank | 54 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:42 | -0.001 | 4.07 | -0.001 | 0.2 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank | 55 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:43 | -0.001 | 3.79 | -0.001 | 0.02 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Blank spiked | 56 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-02 15:45 | 0.168 | 237.04 | 0.144 | 62.04 | 1 | 0.168 | 0.144 | 0.168 | 0.144
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 57 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:46 | 0.166 | 233.17 | 0.028 | 12.53 | 1 | 0.166 | 0.028 | 0.166 | 0.028
Baseline | 58 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:47 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001
Drift | 59 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:50 | 0.218 | 305.78 | 0.199 | 85.57 | 1 | 0.218 | 0.199 | 0.218 | 0.199
End | 60 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-04-02 15:52 | -0.004 | 0 | -0.001 | 0 | 1 | -0.004 | -0.001 | <0.002 | <0.001