## 250407_Q8_TKN3_4CNull
ANAL | TKN.ANL
RUN | 250407_Q8_TKN3_4CNull.RUN
DATE | 2025-04-07 |  |  |  |  | TKN
TIME | 14:17 |  |  |  | LOD | 0.056733
OPER | CLMR
COMM | Recalculate from Run250407_Q8_TKN3.run
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -1436
Gain | [8 empty] | 57
FIT | L
COEFF | 0.9982
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:22 | 2.29 | 149.55 | 1 | 2.29 | 2.29
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:23 | 2.3 | 150.19 | 1 | 2.3 | 2.3
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:25 | 2.27 | 148.6 | 1 | 2.27 | 2.27
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:26 | 1.63 | 111.8 | 1 | 1.63 | 1.63
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:27 | 1.05 | 78.51 | 1 | 1.05 | 1.05
| 6 | 0 | NULLCALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:29 | 0.84 | 66.76 | 1 | 0.84 | 0.84
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:30 | 0.29 | 35.15 | 1 | 0.29 | 0.29
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:31 | -0.02 | 17.05 | 1 | -0.02 | <0.06
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:33 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-04-07 14:37 | 2.07 | 137.45 | 1 | 2.07 | 2.07
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-04-07 14:38 | 0.27 | 33.66 | 1 | 0.27 | 0.27
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-04-07 14:39 | 0.29 | 35.1 | 1 | 0.29 | 0.29
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 14:41 | 0 | 18.24 | 1 | 0 | <0.06
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-04-07 14:42 | 0.91 | 70.77 | 1 | 0.91 | 0.91
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:43 | 1.35 | 96.15 | 1 | 1.35 | 1.35
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:45 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06
218 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:49 | 0.38 | 40.43 | 1 | 0.38 | 0.38
673 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:50 | 0.19 | 29.61 | 1 | 0.19 | 0.19
387 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:51 | 0.19 | 29.22 | 1 | 0.19 | 0.19
309 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:53 | 0.07 | 22.5 | 1 | 0.07 | 0.07
660 | 21 | 5 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 14:54 | 0.04 | 20.93 | 1 | 0.04 | <0.06
374 | 22 | 6 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:55 | 0.08 | 22.98 | 1 | 0.08 | 0.08
621 | 23 | 7 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:57 | 0.02 | 19.44 | 1 | 0.02 | <0.06
361 | 24 | 8 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 14:58 | 0.01 | 19.13 | 1 | 0.01 | <0.06
348 | 25 | 9 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 14:59 | 0.04 | 20.61 | 1 | 0.04 | <0.06
348 spiked | 26 | 10 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 15:01 | 0.98 | 74.77 | 1 | 0.98 | 0.98
CRM [1.5 mg/L] | 27 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:02 | 1.31 | 93.75 | 1 | 1.31 | 1.31
Baseline | 28 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:03 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06
686 | 29 | 11 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:07 | 0 | 18.46 | 1 | 0 | <0.06
283 | 30 | 12 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:09 | 0.04 | 20.93 | 1 | 0.04 | <0.06
543 | 31 | 13 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:10 | 0.07 | 22.54 | 1 | 0.07 | 0.07
608 | 32 | 14 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:11 | 0.59 | 52.58 | 1 | 0.59 | 0.59
491 | 33 | 15 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:13 | 0.02 | 19.6 | 1 | 0.02 | <0.06
270 | 34 | 16 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:14 | 0.02 | 19.84 | 1 | 0.02 | <0.06
530 | 35 | 17 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:15 | 0.01 | 18.83 | 1 | 0.01 | <0.06
647 | 36 | 18 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:17 | 0.03 | 20.11 | 1 | 0.03 | <0.06
296 | 37 | 19 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:18 | 0.07 | 22.34 | 1 | 0.07 | 0.07
296 spiked | 38 | 20 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 15:19 | 1.07 | 79.55 | 1 | 1.07 | 1.07
CRM [1.5 mg/L] | 39 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:21 | 1.3 | 92.77 | 1 | 1.3 | 1.3
Baseline | 40 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:22 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06
Blank | 41 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:26 | -0.09 | 13.17 | 1 | -0.09 | <0.06
Blank | 42 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:27 | -0.11 | 11.86 | 1 | -0.11 | <0.06
Blank | 43 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:29 | -0.12 | 11.61 | 1 | -0.12 | <0.06
Blank | 44 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:30 | -0.11 | 12.01 | 1 | -0.11 | <0.06
Blank | 45 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:31 | -0.09 | 13.26 | 1 | -0.09 | <0.06
Blank | 46 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:33 | -0.09 | 13.5 | 1 | -0.09 | <0.06
Blank | 47 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:34 | -0.12 | 11.54 | 1 | -0.12 | <0.06
Blank | 48 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:35 | -0.07 | 14.16 | 1 | -0.07 | <0.06
Blank | 49 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:37 | -0.07 | 14.49 | 1 | -0.07 | <0.06
Blank | 50 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:38 | -0.07 | 14.7 | 1 | -0.07 | <0.06
Blank spiked | 51 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-07 15:39 | 0.92 | 71.46 | 1 | 0.92 | 0.92
CRM [1.5 mg/L] | 52 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:41 | 1.38 | 97.6 | 1 | 1.38 | 1.38
Baseline | 53 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:42 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06
Drift | 54 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:46 | 2.3 | 150.19 | 1 | 2.3 | 2.3
End | 55 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-04-07 15:47 | -0.32 | 0 | 1 | -0.32 | <0.06