## 250409_Q8_NP6
ANAL | NOx_PO4.ANL
RUN | 250409_Q8_NP6.RUN
DATE | 2025-04-09
TIME | 14:01 | [7 empty] | NOx | PO4
OPER | CLMR&CVMD | [6 empty] | LOD | 0 | 0.00089208
COMM
CHAN | 1 | 3 | 2
METH | NOx | PO4 | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L | mg/L
Base | 182 | 5029
Gain | [8 empty] | 43 | 99
FIT | L | L
COEFF | 0.9994 | 1
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 3 | Absorbance | Results 2 | NOx_mg/L | PO4_mg/L | NOx_LOD | PO4_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:02 | 0.161 | 220.5 | 0.199 | 85.2 | 1 | 0.161 | 0.199 | 0.161 | 0.199
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:03 | 0.193 | 263.66 | 0.199 | 85.41 | 1 | 0.193 | 0.199 | 0.193 | 0.199
0.2 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:05 | 0.198 | 269.27 | 0.2 | 85.59 | 1 | 0.198 | 0.2 | 0.198 | 0.2
0.1 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:06 | 0.105 | 145.76 | 0.1 | 43.36 | 1 | 0.105 | 0.1 | 0.105 | 0.1
0.05 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:07 | 0.051 | 73.77 | 0.05 | 21.97 | 1 | 0.051 | 0.05 | 0.051 | 0.05
0.025 | 6 | 903 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:08 | 0.024 | 38.92 | 0.025 | 11.17 | 1 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.025
0.01 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:09 | 0.01 | 19.91 | 0.01 | 4.96 | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
0.005 | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:10 | 0.006 | 13.84 | 0.005 | 2.78 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005
Blank | 9 | 906 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:12 | -0.003 | 2.27 | 0 | 0.65 | 1 | -0.003 | 0 | <0.000 | <0.001
Baseline | 10 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:13 | -0.005 | 0 | -0.002 | 0 | 1 | -0.005 | -0.002 | <0.000 | <0.001
High | 11 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-04-09 14:16 | 0.217 | 295.51 | 0.199 | 85.06 | 1 | 0.217 | 0.199 | 0.217 | 0.199
Low | 12 | 905 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-04-09 14:17 | 0.007 | 15.4 | 0.005 | 2.74 | 1 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005
Low | 13 | 905 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-04-09 14:19 | 0.006 | 14.12 | 0.005 | 2.75 | 1 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005
Blank | 14 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:20 | -0.003 | 2.23 | -0.001 | 0.45 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank spiked | 15 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-09 14:21 | 0.161 | 220.55 | 0.148 | 63.73 | 1 | 0.161 | 0.148 | 0.161 | 0.148
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 16 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:22 | 0.167 | 228.97 | 0.029 | 13.15 | 1 | 0.167 | 0.029 | 0.167 | 0.029
Baseline | 17 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:23 | -0.005 | 0 | -0.002 | 0 | 1 | -0.005 | -0.002 | <0.000 | <0.001
711 | 18 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:27 | -0.003 | 2.73 | -0.001 | 0.22 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
724 | 19 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:28 | -0.001 | 5.31 | -0.001 | 0.17 | 1 | -0.001 | -0.001 | <0.000 | <0.001
698 | 20 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:29 | 0.002 | 8.89 | 0 | 0.83 | 1 | 0.002 | 0 | 0.002 | <0.001
451 | 21 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:30 | -0.002 | 3.86 | -0.001 | 0.33 | 1 | -0.002 | -0.001 | <0.000 | <0.001
451 spiked | 22 | 5 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-09 14:31 | 0.161 | 221.16 | 0.149 | 63.83 | 1 | 0.161 | 0.149 | 0.161 | 0.149
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 23 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:33 | 0.167 | 228.53 | 0.029 | 12.88 | 1 | 0.167 | 0.029 | 0.167 | 0.029
Baseline | 24 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:34 | -0.005 | 0 | -0.002 | 0 | 1 | -0.005 | -0.002 | <0.000 | <0.001
Blank | 25 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:37 | -0.003 | 2.01 | -0.001 | 0.3 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 26 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:38 | -0.003 | 2.17 | -0.001 | 0.29 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 27 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:40 | -0.003 | 2.32 | -0.001 | 0.24 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 28 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:41 | -0.003 | 2.53 | -0.001 | 0.38 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 29 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:42 | -0.003 | 2.57 | -0.001 | 0.4 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 30 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:43 | -0.003 | 2.57 | -0.001 | 0.33 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 31 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:44 | -0.003 | 2.59 | 0 | 0.7 | 1 | -0.003 | 0 | <0.000 | <0.001
Blank | 32 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:45 | -0.003 | 2.49 | -0.001 | 0.39 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 33 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:47 | -0.003 | 2.47 | -0.001 | 0.37 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank | 34 | 906 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:48 | -0.003 | 2.48 | -0.001 | 0.41 | 1 | -0.003 | -0.001 | <0.000 | <0.001
Blank spiked | 35 | 907 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-09 14:49 | 0.161 | 221.28 | 0.147 | 63.19 | 1 | 0.161 | 0.147 | 0.161 | 0.147
CRM 2/3 [0.15/0.03] | 36 | 908 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:50 | 0.167 | 228.18 | 0.029 | 13.1 | 1 | 0.167 | 0.029 | 0.167 | 0.029
Baseline | 37 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:51 | -0.005 | 0 | -0.002 | 0 | 1 | -0.005 | -0.002 | <0.000 | <0.001
Drift | 38 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:55 | 0.221 | 301.06 | 0.199 | 85.41 | 1 | 0.221 | 0.199 | 0.221 | 0.199
End | 39 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-04-09 14:56 | -0.005 | 0 | -0.002 | 0 | 1 | -0.005 | -0.002 | <0.000 | <0.001