## 250410_Q8_TKN4_4CNull
ANAL | TKN.ANL
RUN | 250410_Q8_TKN4_4CNull.RUN
DATE | 2025-04-10 |  |  |  |  | TKN
TIME | 14:44 |  |  |  | LOD | 0.23177
OPER | CLMR+CVMD
COMM | Recalculate from Run250410_Q8_TKN4.run
CHAN | 1 | 2
METH | TKN | Dilution
UNIT | mg/L | mg/L
Base | -2729
Gain | [8 empty] | 47
FIT | L
COEFF | 0.9965
Sample ID | Peak Number | Cup Number | Cup Type | Cup Group |  |  | Date Time Stamp | Results 1 | Absorbance | Results 2 | TKN_mg/L | TKN_LOD
Primer | 1 | 921 | PRIM | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:47 | 2.71 | 181.15 | 1 | 2.71 | 2.71
Drift | 2 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:49 | 2.5 | 169.51 | 1 | 2.5 | 2.5
2.22 | 3 | 921 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:50 | 2.32 | 159.18 | 1 | 2.32 | 2.32
1.66 | 4 | 901 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:51 | 1.58 | 118.29 | 1 | 1.58 | 1.58
1.11 | 5 | 902 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:53 | 1.03 | 87.5 | 1 | 1.03 | 1.03
| 6 | 0 | NULLCALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:54 | 0.85 | 77.54 | 1 | 0.85 | 0.85
0.22 | 7 | 904 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:55 | 0.26 | 45.13 | 1 | 0.26 | 0.26
Blank | 8 | 905 | CALB | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:57 | 0.02 | 31.76 | 1 | 0.02 | <0.23
Baseline | 9 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 14:58 | -0.55 | 0 | 1 | -0.55 | <0.23
High | 10 | 921 | HIGH | 0 | 1 | 1 | 2025-04-10 15:02 | 2.34 | 160.61 | 1 | 2.34 | 2.34
Low | 11 | 904 | LOW | 0 | 1 | 2 | 2025-04-10 15:03 | 0.51 | 59.07 | 1 | 0.51 | 0.51
Low | 12 | 904 | LOW | 0 | 1 | 3 | 2025-04-10 15:05 | 0.53 | 59.74 | 1 | 0.53 | 0.53
Blank | 13 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 1 | 2025-04-10 15:06 | 0.13 | 37.64 | 1 | 0.13 | <0.23
Blank Spike | 14 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 2 | 2025-04-10 15:07 | 1.03 | 87.53 | 1 | 1.03 | 1.03
CRM [1.5 mg/L] | 15 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:09 | 1.42 | 109.63 | 1 | 1.42 | 1.42
Baseline | 16 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:10 | -0.55 | 0 | 1 | -0.55 | <0.23
452 | 17 | 1 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:14 | 0.13 | 37.81 | 1 | 0.13 | <0.23
699 | 18 | 2 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:15 | 0.41 | 53.18 | 1 | 0.41 | 0.41
712 | 19 | 3 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:17 | 0.45 | 55.52 | 1 | 0.45 | 0.45
725 | 20 | 4 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:18 | 0.35 | 49.85 | 1 | 0.35 | 0.35
725 spiked | 21 | 5 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-10 15:19 | 1.25 | 100.18 | 1 | 1.25 | 1.25
CRM [1.5 mg/L] | 22 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:21 | 1.33 | 104.56 | 1 | 1.33 | 1.33
Baseline | 23 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:22 | -0.55 | 0 | 1 | -0.55 | <0.23
Blank | 24 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:26 | -0.06 | 27.11 | 1 | -0.06 | <0.23
Blank | 25 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:27 | 0.13 | 37.65 | 1 | 0.13 | <0.23
Blank | 26 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:29 | 0.15 | 39.04 | 1 | 0.15 | <0.23
Blank | 27 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:30 | 0.07 | 34.19 | 1 | 0.07 | <0.23
Blank | 28 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:31 | 0.05 | 33.2 | 1 | 0.05 | <0.23
Blank | 29 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:33 | 0.01 | 30.99 | 1 | 0.01 | <0.23
Blank | 30 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:34 | 0.08 | 34.81 | 1 | 0.08 | <0.23
Blank | 31 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:35 | 0.05 | 33.55 | 1 | 0.05 | <0.23
Blank | 32 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:37 | 0.02 | 31.85 | 1 | 0.02 | <0.23
Blank | 33 | 905 | SAMP | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:38 | -0.03 | 28.93 | 1 | -0.03 | <0.23
Blank spiked | 34 | 906 | SPIK | 0 | 0 | 1 | 2025-04-10 15:39 | 0.93 | 81.93 | 1 | 0.93 | 0.93
CRM [1.5 mg/L] | 35 | 907 | QUAL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:41 | 1.39 | 107.64 | 1 | 1.39 | 1.39
Baseline | 36 | 0 | BASL | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:42 | -0.55 | 0 | 1 | -0.55 | <0.23
Drift | 37 | 921 | DRIF | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:46 | 2.5 | 169.51 | 1 | 2.5 | 2.5
End | 38 | 0 | END | 0 | 0 | 0 | 2025-04-10 15:47 | -0.55 | 0 | 1 | -0.55 | <0.23